| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Ražotāju ielas pārbūves UKT-2 lapā ir paredzēta 4 ūdensvada atzaru izbūve un 2 pievienojumu esošajam ūdensvadam izbūve. Līdz ar to ir nepieciešama noslēdzošā armatūra un veidgabali. Šie materiāli nav iekļauti darbu apjomos. Vai šie neuzskaitītie materiāli un ar to saistītie darbi ir jāparāda lokālajā tāmē Nr. 2 pozīcijā 1,26 – “Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi”? | Atsevišķi neuzskaitīto materiālu un darbu izmaksas izbūvējamiem ūdensvada veidgabaliem un armatūrai iekļaujamas: - lokālās tāmes Nr.2 pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi" - un lokālās tāmes Nr.2 pozīcijā "Ūdensapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana būvniecības darbu laikā, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un veidgabalus". |