2023.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Finanšu piedāvājums**

**Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu tehniskā**

**apkope un remonts**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs** | Gulbenes novada pašvaldība,  Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.  Reģ. nr. 90009116327 |

**Iesniedza**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Rekvizīti** |
|  |  |

**Kontaktpersona**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, ieņemamais amats** |  |
| **Tālrunis** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

**FINANŠU Piedāvājums**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Iestāde | Adrese | Ugunsdrošības signalizācija, apraksts | Objekta apkalpošanas biežums | Cena  EUR) par sniegto pakalpojumu  1 x mēn., cet. atbilstoši  4 kolonnas norādītam apjomā | Vienas stundas cena (EUR bez PVN) par remontdarbu veikšanu | Vienas stundas cena (EUR bez PVN) avārijas seku likvidācijas darbiem | Izmaksa par nepamatotu izsaukumu (EUR bez PVN) | Summa kopā, EUR bez PVN  **9=5+6+7+8** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Ozolkalna kultūras un sporta centrs "Zīļuks"** | "Blomīte", Ozolkalns, Beļavas pag., Gulbenes novads | SMARTLINE 020-4  Zonas - 8  Staru detektors - 1  Detektori - 19 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 2 | **Stāmerienas tautas nams** | "Vecstāmeriena", Stāmerienas pag., Gulbenes novads | PS LINE 2004  Zonas - 9  Detektori - 30  Staru detektors -1 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 3 | **Lejasciema kultūras nams** | Rīgas iela 20B, Lejasciems, Lejasciema pag., Gulbenes nov., | SMART LINE 20-4  Zonas - 4  Detektori - 14 | 1x ceturksnī. |  |  |  |  |  |
| 4 | **Rankas kultūras nams** | "Ausmas", Ranka, Rankas pag., Gulbenes novads | SMARTLINE -020  Zonas - 12  Detektori - 43  Staru detektors -1 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 5 | **Kalnienas kultūras nams** | "Kalnienas klubs", Kalniena, Stāmerienas pag., Gulbenes novads | SMARTLINE 036-4  Zonas - 15  Detektori - 45 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 6 | **Druvienas kultūras nams** | "Pagastmāja", Druviena, Druvienas pag., Gulbenes novads ., | Bentel J424-8  Zonas - 14  Staru detektors – 1  (dūmu barjera )  Detektori - 32 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 7 | **Galgauskas kultūras nams** | Veišu iela 2, Galgauska, Galgauskas pag., Gulbenes nov., | Bentels J 424  Zonas – 8  Detektori - 39 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 8 | **Lizuma kultūras nams** | "Klintis", Lizums,  Lizuma pag., Gulbenes novads , | Inim Smartline  036-4  Zonas - 4  Detektori - 12 | 1x ceturksnī. |  |  |  |  |  |
| 9 | **Lejasciema pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenīte”** | Rīgas iela 11A  Lejasciems, Lejasciema pag., Gulbenes novads | BENTEL J424  Zonas - 14  Detektori- 48 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 10 | **Rankas pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”** | ‘’Ābelīte’’.  Ranka,  Rankas pag.,  Gulbenes novads . | BENTEL 424  Zonas – 9  Detektori - 54 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 11 | **Rankas pamatskola** | Skolas iela 5,  Ranka,  Rankas pag.,  Gulbenes novads | SMARTLINE 036  Zonas-7  Detektori - 79 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 12 | **Rankas pamatskolas dienesta viesnīca** | Skolas iela 7,  Ranka,  Rankas pag.,  Gulbenes novads | BENTEL J424  Zonas-22  Detektori – 83 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 13 | **Lejasciema vidusskola** | Rīgas iela 20,  Lejasciems,  Lejasciema pag.,  Gulbenes novads . | BENTEL J 424 -16  Zonas – 15  Detektori – 62  Staru detektors - 1 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 14 | **Lejasciema vidusskola internāts** | A.Sakses 3A,  Lejasciems, Lejasciema pag.,  Gulbenes nov | BENTEL J-408-8  Zonas – 8  Detektori - 22 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 15 | **Lejasciema vidusskolas ēdnīca** | A.Sakses 3A,  Lejasciems, Lejasciema pag.,  Gulbenes novads | SMART LINE 020-4  Zonas - 4  Detektori - 16 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 16 | **Galgauskas pagasta pārvalde (ar PII)** | Skolas iela 5,  Galgauska, Galgauskas pagasts  Gulbenes novads | SMART LINE  Zonas – 10  Detektori – 38 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 17 | **Lejasciema pagasta pārvalde** | Rīgas iela 11A  Lejasciems,  Lejasciema pagasts  Gulbenes novads | BENTEL J 408-4  Zonas- 4  Detektori - 15 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 18 | **Lejasciema veco ļaužu dzīvojamā māja** | Rīgas iela 6  Lejasciems,  Lejasciema pagasts  Gulbenes novads | BENTEL J 408-8  Zonas – 7  Detektori - 28 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 19 | **Rankas pagasta pārvalde** | "Krastkalni"  Ranka,  Rankas pagasts  Gulbenes novads | BENTEL J 408  Zonas – 5  Detektori - 20 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 20 | **Rēveļu pamatskolas** (ēka ) | Rēveļi  Rankas pag.,  Gulbenes novads | ORION 8Z  Zonas – 8  Detektori - 41 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 21 | **Druvienas pagasta pārvalde** | Pagastmāja  Druviena, Druvienas pagasts  Gulbenes novads | Bentel J424-8  Zonas - 13  Detektori - 27 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 22 | **Druvienas Vecā skola – muzejs** | Vecā skola, Druvienas pag., Gulbenes novads | Bentel J 408  Zonas -8  Detektori -30 | 1x ceturksnī. |  |  |  |  |  |
| 23 | **Lizuma sporta zāle** | ”Stalli’’  Lizums,  Lizuma pag.  Gulbenes novads | SMART LINE 020-4  Zonas – 10  Detektori – 30  Staru detektors -1 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 24 | **Druvienas sporta halle** | “Kastaņi”,  Druviena,  Druvienas pag.,  Gulbenes novads | SMART LINE  Zonas – 10  Detektori – 12  Staru detektors -1 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 25 | **Sociālās aprūpes centrs „Jaungulbenes Alejas"** | „Jaungulbenes Alejas",  Jaungulbene,  Jaungulbenes pagasts,  Gulbenes novads | IRIS (1-4) LMLV  Zonas - 4 (249)  Detektori - 427  Staru – 3 | UATS  1x mēnesī |  |  |  |  |  |
| 26 | Balss izziņošanas sistēma | BIS  1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 27 | **Gulbenes novada jauniešu centrs**  **"Bāze"** | Brīvības iela 22  Gulbene,  Gulbenes novads, | 1. Bentel J408 (3 st)  Zonas - 3 Detektori – 9 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 28 | 2. Bentel J408 (1st)  Zonas – 6  Detektori – 18 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 29 | **Lejasciema JC ‘’Pulss”** | Rīgas iela 18,  Lejasciems  Lejasciema pag,  Gulbenes novads | ORION 8  Zonas - 4  Detektori - 8 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 30 | **Gulbenes novada bāriņtiesa** | Ābeļu ielā 8, Gulbenē,  Gulbenes novads | Bentel J408  Zonas -4  Detektori -13 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | **Kopā:** |  |  |  |
|  |  | | |  |  | PVN |  |  |  |
|  |  | | |  |  | Summa ar PVN |  |  |  |

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(amats, vārds,uzvārds)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(paraksts)*