| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| - Saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.3.1. apakšpunktā ir noteikts, ka pretendentam kā galvenajam būvdarbu veicējam ir jābūt pieredzei vismaz 1 (viens) finansiāli līdzvērtīgu sporta būvju būvniecību vai rekonstrukciju, veicot vieglatlētikas stadiona IAAF sertificēta ūdensnecaurlaidīga sintētiskā seguma skrejceliņu ierīkošanu vismaz 5000 m2 kopplatībā. Pretendents vērš uzmanību uz šādiem apstākļiem: - Latvijā ar šāda veida sintētiskā seguma ierīkošanu profesionāli nodarbojas aptuveni pieci uzņēmumi. Ņemot vērā, ka šāda veida būvniecības objekti ir bijuši ļoti maz, ģenerāluzņēmēji, veicot sporta būvju būvniecību vai rekonstrukciju, piesaista apakšuzņēmējus, kas veic sintētiskā seguma skrejceliņu ierīkošanu; - Dažiem ģenerāluzņēmējiem šāda Konkursa nolikumā izvirzītā kvalifikācija “uz papīra” ir, taču tā ir iegūta pateicoties apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem. - Arī Konkursā „Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūve”, lai veiktu sintētiskā seguma skrejceliņu ierīkošanu, būs jāpiesaista apakšuzņēmēji, kas ir šīs jomas profesionāļi. Tādejādi, izvirzot prasību, ka pieredzei jābūt iegūtai kā galvenajam būvdarbu veicējam, netiks iegūts vēlamais rezultāts, jo reālie darbu veicēji tieši uz skrejceļu ierīkošanu nemainīsies, bet šāda nolikumā ietvertā prasība būtiski samazinās pretendentu iespējas piedalīties Konkursā un konkurenci, tādejādi liedzot Gulbenes novada domei izvēlēties kvalitatīvu un finansiāli izdevīgāko piedāvājumu. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam veikt grozījumus Konkursa nolikuma 3.3.1. punktā, svītrojot tekstu “kā galvenais būvdarbu veicējs”. - Konkursa nolikuma 3.3.3. punktā ir noteikts, ka “ceļu būvdarbu vadītājs un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 2 (divus) pilsētas ielu, ceļu vai laukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbus, un vismaz 1 (vienu) finansiāli līdzvērtīgu sporta būvju būvniecību vai rekonstrukciju, veicot vieglatlētikas stadiona IAAF sertificēta ūdensnecaurlaidīga sintētiskā seguma skrejceliņu ierīkošanu vismaz 5000 m2 kopplatībā”. Lūdzam precizēt, vai pieredzei par ceļu un laukumu izbūvi un skrejceliņu ierīkošanu ir jābūt abiem būvdarbu vadītājiem, vai arī ir pieļaujams, ka, piemēram, viens būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 2 (divus) pilsētas ielu, ceļu vai laukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbus, bet otrs - sintētiskā seguma skrejceliņu ierīkošanu? Vadoties no veicamā darba specifikas, šāda pieredze nevar būt tikai vienas sfēra būvdarbu vadītajam, jo, ja objektā ir jāveic ceļu un laukumu izbūve, to vada ceļu būvdarbu vadītājs, bet ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas izbūvi - ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs. Turklāt, lai vadītu sintētiskā seguma skrejceliņu ierīkošanu, būvniecības jomu regulējošie normatīvie akti nenosaka, ka šādi darbi ir jāveic tieši ceļu būvdarbu vadītāja uzraudzībā. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam veikt grozījumus Konkursa nolikuma 3.3.3. punktā un izteikt to šādā redakcijā: “3.3.3. Pretendenta piedāvātajiem būvdarbu vadītājiem ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts attiecīgās jomas būvdarbu vadīšanā. Būvdarbu vadītājiem ir jābūt pieredzei: - Ceļu būvdarbu vadītājs pēdējo 5 (piecu) gadu (skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) ir vadījis vismaz 2 (divus) pilsētas ielu, ceļu vai laukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbus. - Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs pēdējo 5 (piecu) gadu (skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) ir vadījis vismaz 2 (divus) ūdensapgādes un kanalizācijas pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbus. - Būvdarbu vadītājs, kas pēdējo 5 (piecu) gadu (skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) ir vadījis vismaz 1 (vienu) sporta būvju būvniecību vai rekonstrukciju, veicot vieglatlētikas stadiona IAAF sertificēta ūdensnecaurlaidīga sintētiskā seguma skrejceliņu ierīkošanu vismaz 5000 m2 kopplatībā (pilnībā pabeigti un ekspluatācijā nodoti darbi, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē). 3.3.2.punktā minētie kvalificētie un sertificētie speciālisti ir darba tiesiskās attiecībās ar Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem, vai ir parakstījuši apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma izpildes tiesības.” | 1. Jebkuras Konkursa nolikuma prasības attiecībā uz iespējamo būvdarbu veicēja kvalifikāciju ir izvirzītas, lai sasniegtu noteiktu Pasūtītāja mērķi – atlasīt tādus pretendentus, kuri spēs izpildīt iepirkuma līgumu uzvaras gadījumā, proti, ka pretendentam būs gan pieredze, gan kapacitāte, gan arī resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu līguma izpildi. Pasūtītājam ir nozīmīgi, lai pretendents, kam tiks uzticēta līguma izpilde, atbilstu visām pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Nolikuma 3.3.1. punkta prasības mērķis, attiecinot to uz pretendenta pieredzi, ir radīt pasūtītājam drošību, ka pretendents, spēs izpildīt būvprojektā paredzētos darbus. Turklāt pretendentam atbilstoši 3.3.5.punktam ir tiesības balstīties uz citu uzņēmēju iespējām. Kā norāda pats jautājuma iesniedzējs, ar sintētiskā seguma ierīkošanu profesionāli nodarbojas aptuveni pieci uzņēmumi, līdz ar to jebkurš no pretendentiem, kas ir veicis līdzvērtīga objekta, t.sk., stadiona skrejceļu, izbūvi vai pārbūvi ir piesaistījis kā apakšuzņēmēju kādu no šīs jomas speciālistiem un varēs to atbilstoši konkursa nolikuma noteikumiem un Publisko iepirkumu likuma normām to darīt arī šī atklāta konkursa ietvaros. Ņemot vērā iepriekš minēto, iepirkuma komisijas ieskatā nav nepieciešams veikt grozījumus konkursa nolikuma 3.3.1.punktā. 2. Pasūtītāja prerogatīva ir noteikt pretendentam tādas prasības, kuru izpilde pēc iespējas apliecina pretendenta spējas izpildīt iepirkuma līgumā noteiktās saistības (iepirkuma priekšmetu). Konkrētajā gadījumā pasūtītājam būtiski ir pārliecināties ne tikai par pretendenta iepriekšējo pieredzi iepirkuma procedūras nolikuma 3.3. punkta apakšpunktos minēto atsevišķo darbu izpildē minētajā apjomā, bet arī par pretendenta iepriekšējo pieredzi un spēju līdzīga veida un apjoma būvdarbu izpildes organizācijā. Ņemot vērā, ka atbilstoši būvprojektam būvdarbu izpildīšanā tiek piemēroti 14.11.2014. MK noteikumi Nr.663 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, pasūtītājs nolikuma 3.3.1.apkašpunktā ir noteicis prasību nodrošināt kvalificētus un sertificētus speciālistus ceļu būvdarbu un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā. Turklāt atbilstoši 3.3.3.apakšpunktam šiem abiem speciālistiem ir jābūt veikušiem attiecīgu būvdarbu vadīšanu vismaz 2 (divas) ielu, ceļu vai laukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu līgumus ar asfaltbetona ieklāšanu un vismaz 1 (vienu) finansiāli līdzvērtīgu sporta būvju būvniecību vai rekonstrukciju, veicot vieglatlētikas stadiona IAAF sertificēta ūdensnecaurlaidīga sintētiskā seguma skrejceliņu ierīkošanu vismaz 5000 m2 kopplatībā. Izrietoši, abiem speciālistiem ir jābūt pieredzei līdzvērtīgu būvdarbu līgumu izpildē. Ņemot vērā, ka normatīvie akti nenosaka, kādas būvniecības jomas speciālistiem ir jāvada sintētiskā seguma skrejceliņu ieklāšanas darbus, pretendents šo darbu vadīšanā var piesaistīt gan ceļu būvdarbu vadītāju, gan ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāju. Ņemot vērā iepriekš minēto, pasūtītāja ieskatā nav nepieciešams veikt grozījumus atklāta konkursa nolikuma 3.3.3.punktā. |

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Lūdzam izsniegt tehnisko risinājumu: aizsargtīkla konstrukcijas aiz futbola vārtiem izbūve 2 gab. (L=42m; H=5m), komplektā ar stabiem (stabu konstrukcijai jābūt demontējamai); betona ligzdām un aizsargtīklu (tīkla acs izmērs: 13x13cm). Kādam jābūt stabu šķērsgriezumam? Kādām jābūt ligzdām? Kādā dziļumā ir paredzēts betonēt? Kā ir paredzēts stiprināt tīklu pie stabiem? | Detalizēts tehniskais risinājums netiks sniegts. Būvuzņēmējam jāparedz pilnībā komplektēta un rūpnieciski ražota sistēma (balsti, balstu čaulas, betonējums, tīkls, u.tt.), kas atbilst visām nepieciešamajām drošības prasībām. Netiek paredzēts individuāls risinājums. Dažādiem ražotājiem un piegādātājiem paredzēto stabu šķērsgriezums, ligzdas, u.c. elementi atšķiras. Sistēmai jānodrošina pamatprasības - nožogojuma augstums H=5m, garums L=42m, kā arī sistēmas drošības prasības. Zemāk doti daži tirgū pieejamie piemēri: - https://www.edsports.co.uk/other-sports/pitch-and-courtside/ball-stop-systems/aluminium-socketed-ball-stop.html? - http://www.myaaeworld.com/products/facility-construction-equipment/facility-construction-equipment/ballstopper-systems-fc/soccer-ballstopper-systems-straight-posts |