| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Lūdzu precizēt pasūtītāja izsniegto darbu apjomu pozīciju lokālajā tāmē Nr. 1-2 „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve” poz. „Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm.– daudzumi 302.00; 648.00 un 42.00m3” aizbērt ir paredzēts ar esošo izrakto smilti, vai pretendentam ir jāparedz to pievest no jauna? | Paredzēts aizbērt ar jaunu pievestu smilti. |