1.pielikums

iepirkuma „Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas piebūves telpu vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība” nolikumam

(ID Nr. GND-2017/93/ERAF)

| GULBENES NOVADA DOME |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reģ. Nr. 90009116327 |  |  |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |  |  |
| Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |  |  |

Pielikums līgumam Nr._______________

Par projektēšanas darbu veikšanu

Projektēšanas uzdevums

Projektēšanas uzdevuma vispārīgie norādījumi.

Projektējot ēkas vienkāršoto atjaunošanu, pielietot kvalitatīvus un atbilstošus materiālus un iekārtas. Paredzēto risinājumu, iekārtu un materiālu izvēli, balstīt uz pārbaudītu, vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu būvniecības risinājumu un tehnoloģiju pielietošanas bāzes, kā arī nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem standartiem.

Veikt ēkas energoauditu atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Izstrādāt priekšlikumu energoefektivitātes paaugstināšanai.

Veikt ēkas tehnisko apsekošanu un izgatavot būves tehniskās apsekošanas atzinumu. Pirms darbu uzsākšanas, Projektētājs, kopīgi ar Pasūtītāju, sastāda tehniskās apsekošanas uzdevumu.

Plānotie līguma izpildes termiņi:

- 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā iesniegt Pasūtītājam tehniskās apsekošanas atzinumu.

- 35 (trīsdesmit piecu) kalendāro dienu laikā iesniegt Būvvaldē izstrādātu Apliecinājuma karti un tehniskās shēmas iekšējiem inženiertīkliem saskaņošanai.

- 91 (deviņdesmit vienas) kalendārās dienas laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt apliecinājuma karti un tehniskās shēmas iekšējiem inženiertīkliem pasūtītājam.

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas piebūves telpu vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 |
| 1.3 | Zemes gabala īpašnieks | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |
| 1.4 | Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība. |
| 1.5 | Zemes vienības kadastra apzīmējums | 5001 002 0060 |
| 1.6 | Projekta pasūtītājs | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis: 64497710 e-pasts: dome@gulbene.lv |
| 1.7 | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas Energopārvaldnieks Krišjānis Upāns krisjanis.upans@gulbene.lv t. 29142938 |
| 1.8 | Ēkas kopējā platība | 1787.5 m2 |
| 1.9 | Ēkas projektējamā daļa | Kopumā paredzēta vienkāršota atjaunošana vairākās ēkas daļās, kas jāorganizē vairākās būvniecības daļās, lai būvdarbi netraucētu mācību procesam. Iekšējo inženierkomunikāciju atjaunošana un izbūve visā ēkā, veicot to pa daļām. Šīs Apliecinājuma kartes ietvaros paredzēta vienkāršota atjaunošana ēkas piebūves daļā (skatīt 4. pielikumu). Būvdarbi jāorganizē tā, lai netraucētu mācību procesam. Vienlaicīgi ar telpu pārplānošanu jāveic iekšējo inženierkomunikāciju atjaunošana un izbūve atjaunojamajā ēkas daļā paredzot, ka pēc visu būvniecības daļu noslēgšanās veidojas vienota un atjaunota sistēma. |
| 1.10 | Būves klasifikācijas kods | 1263 – Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas |
| 1.11 | Būvniecības veids | Vienkāršotā atjaunošana |
| 1.12 | Projektēšanas stadijas | Apliecinājuma karte Tehniskās shēmas iekšējiem inženiertīkliem |
| 1.13 | Projektēšanas ilgums | 93 dienas no līguma noslēgšanas brīža |
| 1.14 | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi | Pieprasa projektētājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. |
|  | Citi nosacījumi | Uzsākot Apliecinājuma kartes izstrādi, Projektētājs, kopīgi ar Pasūtītāju, sastāda tehniskās apsekošanas uzdevumu. Tehniskās shēmas iekšējiem inženiertīkliem projektēt tā, lai izbūve notiktu pa daļām kopā ar Apliecinājuma kartē paredzētajiem darbiem un spētu funkcionēt daļēji izbūvēta, bet beigās veidotos vienota atjaunota sistēma. |
| 1.15 | Saskaņošana ar citām institūcijām | Apliecinājuma kartes saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju. |
| 1.16 | Apliecinājuma karte | Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu Būvvaldē akceptētu Apliecinājuma karti. |
| 1.17 | Būvdarbu ilgums | 3 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža. |
| 1.18 | Projektēšanas mērķis | Mūsdienīgas un ergonomiskas vides nodrošināšana bērniem, uzlabojot ēkas tehnisko stāvokli un vidi, atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. |
| 2. | pRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |
| 2.1 | Projektēšanas nosacījumi | - Apliecinājumu karte 1) vispārīgā daļa; 2) arhitektūras daļa: - arhitektūras sadaļa (AR), - Tehniskās shēmas iekšējiem inženiertīkliem 3) inženierrisinājumu daļa: - ūdensapgāde un kanalizācija – iekšējie tīkli (ŪK), - apkure un ventilācija – iekšējie tīkli (AVK), - elektroapgāde – iekšējie tīkli (EL), - ugunsdzēsības automātikas sistēmas – iekšējie tīkli (UAS), - vājstrāvu sistēmas – iekšējie tīkli, - videonovērošanas sistēma – iekšējie tīkli, - iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, specifikācijas (IS) 4) ekonomikas daļu: - būvdarbu apjomu saraksts (BA), - izmaksu aprēķins – tāmes (T) 5) būvdarbu organizācija; - Darbu organizēšanas projekts (DOP) |
| 2.2 | Prasības telpu plānojumam | - Telpas pārplānot par multifunkcionālu laboratoriju un mācību kabinetu. - Plānojumu saskaņot ar pasūtītāju. |
| 2.3 | Prasības telpu apdarei | - Veikt 1. stāva telpu Nr. 31, 32, 35, 36, 37, 38 pārplānošanu. - Demontēt skursteni telpās Nr. 31, 38, 59 un 63. - Demontēt vecās krāsnis. Telpas, kurās veikt krāšņu demontāžu saskaņot ar Pasūtītāju. - Atjaunot iekštelpu apdari pārplānotajām telpām, kā arī telpām, kuras skar pārplānošanas procesā. Nodrošināt mūsdienu vajadzības, izmantojot viegli kopjamus, ilgmūžīgus materiālus un krāsas. - Projektā paredzēt grīdas konstrukcijas un seguma atjaunošanu vai nomaiņu pārplānotajās un atjaunotajās telpās, saskaņojot ar Pasūtītāju. |
| 2.4 | Prasības iekšējiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. | - Atjaunot ēkas iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu atbilstoši MK un citiem saistošajiem noteikumiem. - Projektā paredzēt ūdeni taupošas ierīces (piemēram, ūdens aeratori) - Projektā paredzēt sistēmas nomaiņu pa daļām, reizē ar telpu pārplānošanu un atjaunošanu, kā arī pārējo inženierkomunikāciju izbūvi. - Pirmajā daļā paredzēt sistēmas atjaunošanu telpās, kurās notiek atjaunošana Apliecinājuma kartes ietveros. |
| 2.5 | Prasības apkures un ventilācijas tīkliem | - Ēkas piebūvei (telpas Nr. 25 – 38 un 53 – 63) 1. un 2. stāvā esošo apkures sistēmu nomainīt pret ekonomiski pamatotāku apkures cauruļu sistēmu ar regulācijas iespējām atsevišķas telpas robežās. - Projektā paredzēt sistēmas nomaiņu pa daļām, reizē ar telpu pārplānošanu un atjaunošanu, kā arī pārējo inženierkomunikāciju izbūvi. - Pirmajā daļā paredzēt sistēmas atjaunošanu telpās, kurās notiek atjaunošana Apliecinājuma kartes ietveros. |
| 2.6 | Prasības iekšējās elektroapgādes tīkliem | - Ēkas telpās, kurās notiek pārplānošana atjaunot elektroinstalāciju, pārplānojot rozešu, slēdžu, u.c. elementu atrašanās vietas. - Ēkas pārējās elektroinstalācijas atjaunošana, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. - Ēkas telpās, kurās notiek pārplānošana paredzēt jaunu LED apgaismojumu, atbilstoši MK not. Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” un citu normatīvo aktu prasībām. - Projektā paredzēt sistēmas nomaiņu pa daļām, reizē ar telpu pārplānošanu un atjaunošanu, kā arī pārējo inženierkomunikāciju izbūvi. - Pirmajā daļā paredzēt sistēmas atjaunošanu telpās, kurās notiek atjaunošana Apliecinājuma kartes ietveros, kā arī galvenās sadalnes atjaunošanu 1. stāvā telpā Nr. 32. |
| 2.7 | Prasības ugunsdrošības sistēmai. | - Ēkā paredzēt ugunsdrošības sistēmu, kas atbilst visiem Latvijas Republikā pastāvošajiem noteikumiem un normatīviem. - Projektā paredzēt sistēmas izbūvi pa daļām, reizē ar telpu pārplānošanu un atjaunošanu, kā arī pārējo inženierkomunikāciju izbūvi. - Pirmajā daļā paredzēt sistēmas izbūvi telpās, kurās notiek atjaunošana Apliecinājuma kartes ietveros, kā arī galvenā uztveres-kontroles mezgla izbūvi. |
| 2.8 | Prasības vājstrāvu tīkliem. | - Skolas zvana un apziņošanas sistēmas atjaunošana - Datu tīkla izbūve pārbūvējamajās un atjaunojamajās telpās un savienojums ar servera telpu, paredzot, ka servera telpa nākamajā būvniecības daļā tiks pārvietota. - Projektā paredzēt servera telpas pārvietošanu uz telpu Nr. 42, lai gan šajā būvniecības daļā tā paliks iepriekšējā vietā telpā Nr. 41. - Projektā paredzēt sistēmas izbūvi pa daļām, reizē ar telpu pārplānošanu un atjaunošanu, kā arī pārējo inženierkomunikāciju izbūvi. - Pirmajā daļā paredzēt sistēmas atjaunošanu telpās, kurās notiek atjaunošana Apliecinājuma kartes ietveros, kā arī sistēmas vadības mezgla atjaunošanu. |
| 2.9 | Prasības videonovērošanas sistēmai. | Telpas, kurās paredzēt videonovērošanas sistēmu saskaņot ar pasūtītāju. Pieslēgums pie esošās sistēmas. |
| 2.10 | Citi nosacījumi | Apliecinājuma kartes ietvaros izstrādāt ēkas energoauditu un būvju tehniskās apsekošanas atzinumu. |
| 2.11 | Prasības autoruzraudzībai | Paredzēt autoruzraudzību. Autoruzraudzība jāparedz vismaz 20% no projektēšanas izmaksām. |
| 2.12 | Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 5 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Gulbenes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 3 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā) |
| 2.13 | Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | - pielikums – Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti - pielikums – Būvju kadastrālās uzmērīšanas lieta - pielikums – Kultūrvēsturiskā inventarizācija - pielikums – Ēkas daļa, kurā jāveic vienkāršotā atjaunošana |

*Būvprojekta sastāvs var tikt papildināts, ja projektēšanas gaitā rodas šāda nepieciešamība.

*Dotie telpu numuri attiecās uz būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu.

Sagatavoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas energopārvaldnieks	Krišjānis Upāns_______________	__.__.201_.

Saskaņoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs		Jānis Barinskis _______________	__.__.201_.

#### PASŪTĪTĀJS:						PROJEKTĒTĀJS:

Guna Švika

Gulbenes novada domes

izpilddirektore