| GULBENES NOVADA DOME |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reģ. Nr. 90009116327 |  |  |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |  |  |
| Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |  |  |

Projektēšanas uzdevums.

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Apliecinājuma kartes izstrāde un Autoruzraudzība Rankas arodskolas telpu atjaunošanai Rankas pamatskolas vajadzībām |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | “Rankas AVS”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads |
| 1.3 | Zemes vienības kadastra numurs | 5084 008 0159 |
| 1.4 | Zemesgabala īpašnieks | Gulbenes novada dome, nodokļu maksātāja kods 90009116327 |
| 1.5 | Īpašumtiesību apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība, Būves tehniskās inventarizācijas lieta. |
| 1.6 | Projekta pasūtītājs | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis: 64497710 e-pasts: dome@gulbene.lv |
| 1.7 | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis Janis.barinskis@gulbene.lv 26467459 |
|  | Būvniecības veids | Apliecinājuma karte ēkas vai tās daļas atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu /bez lietošanas veida maiņas |
|  | Projektēšanas stadijas | Apliecinājuma karte |
|  | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi | Nepieciešamības gadījumā pieprasa projektētājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju. |
|  | Saskaņošana ar citām institūcijām | - Apliecinājuma kartes saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju. - Projektētājs Apliecinājuma karti iesniedz Gulbenes novada būvvaldē būvniecības ieceres akcepta saņemšanai. |
| 2. | Vispārīgie dati par projektu |  |
| 2.2 | Esošās situācijas apraksts | Telpu apdare nepievilcīga, nolietojusies. elektroinstalācija un apgaismojuma ķermeņi novecojuši. |
| 3. | Prasība izstrādāt |  |
| 3.1 | Vispārīgie projektēšanas nosacījumi | Tehniskās dokumentācijas ietvaros paredzēt: Telpu pārplānošanu pamatskolas vajadzībām Visās atjaunojamās telpās radiatoru nomaiņa pret jauniem. Visās telpās paredzēt datu tīklus. Saglabāt esošo ugunsdzēsības signalizāciju, vajadzības gadījumā papildināt. Izstrādāt veicamo darbu apjomus. |
| 4. | Nosacījumi |  |
| 4.4 | Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 5 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Gulbenes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 3 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā) |
| 6. | Prasības autoruzraudzībai | Paredzēt autoruzraudzību. |

Sagatavoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs		Jānis Barinskis_______________	__.__.201_.

#### PASŪTĪTĀJS:						PROJEKTĒTĀJS:

Gulbenes novada domes

izpilddirektore

______	/G.Švika/ _					______