| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Iepirkuma 1.daļā – „Ceļa posma Mulcupes-Grimnauži pārbūve” darbu daudzumu saraksta 5.5.pozīcijā paredzēts veikt Sadales kastes demontāžu. JAUTĀJUMS: 1) vai sadales kastes demontāža ir saskaņota ar AS „Sadales tīkli”? 2) vai sadales kaste ir atslēgta no elektrības? 3) kas pēc tam ar kasti ir jādara? | Šī sadales kaste pieder SIA „Lattelecom”. Demontāža ir saskaņota ar SIA „Lattelecom”. Kaste nedarbojās. Kasti paredzēts utilizēt. |