APSTIPRINĀTS

Iepirkumu komisijas

2018.gada 8.novembra sēdē

(protokols Nr. 1)

Iepirkuma “Ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegāde”

(iepirkuma identifikācijas numurs GND-2018/73)

NOLIKUMS

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

GND-2018/73

  - Pasūtītājs

GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV–4401

Tālruņa Nr. +371-64497710, faksa Nr. +371-64497730

e-pasta adrese: dome@gulbene.lv

AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X, konts: Nr. LV03UNLA0050014339919

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma nolikumu: Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Gunda Krikova, tālr. 64474913, e-pasts: gunda.krikova@gulbene.lv;

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma nolikumam pievienotajām tehniskajām specifikācijām un objektu: Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas energopārvaldnieks Sandis Kalniņš, tālr.: 28308227, e-pasts: sandis.kalnins@gulbene.lv.

  - Pretendenti

    - Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām.

    - Pretendentu iepirkuma ietvaros pārstāv:

      - pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pilnvarota persona;

      - pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona) vai pretendenta amatpersonas pilnvarota persona;

      - ja pretendents ir personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), piedāvājumā norādīts personālsabiedrības biedrs, ievērojot 1.3.2.1. un 1.3.2.2.apakšpunktā noteikto kārtību;

      - visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot 1.3.2.1. un 1.3.2.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība).

  - Iepirkuma metode

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pantu.

  - Iepirkuma nolikuma saņemšana

    - Nolikums un tā pielikumi ir brīvi un tieši elektroniski pieejami pasūtītāja tīmekļvietnē www.gulbene.lv. Ar iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) apstiprināto nolikumu papīra formātā pretendenti var iepazīties pēc iepirkuma izsludināšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, līdz 2018.gada 22.novembrim, ierodoties Gulbenes novada pašvaldības 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.00 līdz 16.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 15.00.

    - Ja ieinteresētā persona pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajai personai triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Šajā gadījumā pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.

    - Komisijas atbildes uz ieinteresēto personu rakstiski uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas PIL noteiktajā kārtībā pasūtītāja tīmekļvietnē www.gulbene.lv sadaļā „Iepirkumi”, kā arī nosūtītas jautājuma uzdevējam.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 22.novembrim, pulksten 10.00, personīgi Gulbenes novada pašvaldības 2.stāva 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai atsūtot pa pastu, vai piegādājot ar kurjeru. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.

    - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc nolikuma 1.6.1.punktā noteiktā termiņa, netiks izskatīti un neatvērti tiks nodoti atpakaļ pretendentam.

    - Pasūtītājs neatbild par pazudušiem piedāvājumiem, un tam nav jāpierāda korespondences saņemšana, ja pretendenti pielietojuši citu nosūtīšanas metodi.

    - Saņemot piedāvājumus, pasūtītājs reģistrē tos piedāvājumu iesniegšanas secībā. Iesniegto piedāvājumu sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu, fiziskai persona – vārdu, uzvārdu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

    - Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums ir saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

    - Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Gulbenes novada pašvaldības 2.stāva 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

    - Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

  - Piedāvājumu noformēšana

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā. Uz iepakojuma jābūt šādām norādēm:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme – Piedāvājums iepirkumam “Ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegāde”, ID Nr. GND-2018/73. Neatvērt līdz 2018.gada 22.novembrim, pulksten 10.00. Atvērt tikai iepirkumu komisijas klātbūtnē.”

    - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija.

    - Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu, šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta parakstu. Lapas jānumurē un tām jāatbilst pievienotajam satura radītājam.

    - Piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai labojumiem.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļauti dokumenti svešvalodā, tad pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar MK 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Ja komisijai rodas šaubas par kāda no iesniegtajiem dokumentiem kopiju autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

    - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecina atbilstoši šī nolikuma 1.3.2. apakšpunktam izvēlēta persona. Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī nolikuma 1.3.2.1. un 1.3.2.2. apakšpunktā noteikto.

    - Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim un atbilst nolikuma 1.7.punkta apakšpunktos minētajām prasībām.

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.6.2. un 1.6.7.punktā noteiktos gadījumus, netiek atgriezti pretendentiem.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

    - Iepirkuma priekšmets ir ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

    - CPV kods: 32260000-3 (datu pārraides iekārtas), papildus CPV kodi: 51000000-9 (uzstādīšanas pakalpojumi (izņemot programmatūru)), 38932000-7 (mitruma mēriekārtas); 38126300-7 (temperatūras vai mitruma virsmas mērierīces).

    - Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

    - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Darbu izpildi paredzēts līdzfinansēt Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas (Interreg) projekta LowTEMP („Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region” (Zemas temperatūras centrālizētā siltumapgāde Baltijas jūras reģionam)), Nr. #R063, ietvaros.

  - Līguma izpildes vieta – Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads.

  - Līguma termiņš – 56 (piecdesmit sešas) dienas no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Garantijas termiņš

Garantijas termiņš izpildītajiem darbiem un uzstādītajām iekārtām ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no pieņemšanas-nodošanas akta apstiprināšanas dienas.

- Prasības pretendentiem

  - Pretendents, visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) ir reģistrēti, licencēti vai sertificēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

  - Uz pretendentu neattiecas PIL 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi (nosacījumi pretendenta izslēgšanai no dalības iepirkumā attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz visiem personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība).

  - Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) līgumu izpildē, kuru ietvaros tas ir veicis ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegādi, to uzstādīšanu un datu monitoringa nodrošināšanu. Pieredzi pierāda un apliecina ar vismaz 2 (divām) pozitīvām atsauksmēm no pasūtītājiem.

  - Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.

  - Pretendenta norādītais/-tie apakšuzņēmējs/-i apliecina savu piedalīšanos līguma izpildē. Apliecinājumu ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas Komercreģistra vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir pārstāvības tiesības.

  - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.1.- 3.2.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.

4. Iesniedzamie dokumenti

4.1. Pretendentu kvalifikācijas dokumenti

    - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina pretendenta apņemšanos veikt darbus atbilstoši nolikuma un tā pielikumu prasībām. Pieteikumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (2.pielikums). Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība, pieteikums jāparaksta katra personu apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības biedra pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai, pieteikumā norādot personu, kura pārstāv personu apvienību vai personālsabiedrību iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

    - Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

    - Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta un apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

    - Pretendenta pēdējos 3 (trīs) gados veikto piegāžu saraksts (3.pielikums), pievienojot vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes par sarakstā norādītajām piegādēm.

    - Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz to pieredzi, pretendentam ir jāiesniedz par visiem apakšuzņēmējiem:

      - apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes sarakstam (4.pielikums);

      - rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma formai (4.1.pielikums) (apliecinājuma 2.punkta b) apakšpunkts jāaizpilda, ja pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja pieredzi, tehniskajām un profesionālajām spējām);

      - dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību nosacījumiem pretendenta dalībai iepirkumā (ja pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja pieredzi, tehniskajām un profesionālajām spējām).

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad, kā pierādījums šim faktam, jāiesniedz vienošanās par personu apvienības izveidošanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka izpildāmā līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo iepirkuma līguma slēgšanu.

    - Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.1.-3.2.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda personu apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā iepirkuma līguma izpildē.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehniskais piedāvājums sagatavojams brīvā formā, un tam jāatbilst Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), un tajā papildus jābūt iekļautām arī šādām sadaļām:

      - piedāvāto ierīču/aprīkojuma apraksts un to specifikācija;

      - visu ierīču/sistēmas konfigurācijas un sasaistes apraksts;

      - pasūtītāja personāla apmācības procesa apraksts;

      - tehnisko apkopju/apkalpošanas apraksts, iekļaujot informāciju par tehnisko apkopju biežumu.

    - Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jāiekļauj apliecinājums, ka garantijas termiņš izpildītajiem darbiem un uzstādītajām iekārtām ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta apstiprināšanas dienas.

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai (5.pielikums).

    - Cenā ir jāparedz un jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar paredzamā līguma izpildi, ieskaitot preču piegādi, uzstādīšanu, transporta izdevumus, tehnisko apkopju – apkalpošanas izmaksas (ja attiecināms), mākoņservera izmantošanas iespējas, garantijas saistību nodrošināšanu, un pilnīgas atbilstības tehniskajām specifikācijām nodrošināšanu visā līguma darbības laikā utt. Pievienotās vērtības nodokļa likmi cenā neiekļauj, pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

    - Piedāvājuma cenas ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

    - Piedāvājumā iesniegtā cena būs noteikta un pastāvīga visā līguma darbības laikā un tā netiks mainīta.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

  - komisija slēgtās sēdēs atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar izvēles kritērijiem.

  - Komisija ir tiesīga veikt kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic secīgos posmos: piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendenta kvalifikācijas pārbaude, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma pārbaude. Komisija ir tiesīga pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes veikt finanšu piedāvājumu vērtēšanu, lai noteiktu, kuram pretendentam pirmsšķietami būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude

    - Komisija novērtē piedāvājuma atbilstību 1.7.punktā noteiktajām prasībām.

    - Pretendenta piedāvājumu var neizskatīt, ja piedāvājuma dokumenti vai kāds no tiem nav parakstīti. Pieņemot lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, komisija vērtē neatbilstības samērīgumu, ietekmi uz piedāvājuma īstumu un derīgumu, tā atbilstību iepirkumam, kuram tas ir iesniegts.

    - Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu, ņemot vērā samērīguma principu un nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.

  - Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude

    - Komisija uzsāk kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši nolikuma 6.1.punktā noteiktajam vērtēšanas kritērijam. Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā, un piedāvājums netiek tālāk vērtēts, ja komisija konstatē, ka pretendents atbilstoši nolikuma prasībām nav iesniedzis nolikuma 4.1.punktā norādītos dokumentus vai to saturs neatbilst nolikuma 3.1. un 3.3.-3.4.punkta prasībām, vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis komisijas pieprasīto precizējošo informāciju termiņā, kuru noteikusi komisija.

  - Tehniskā piedāvājuma pārbaude

    - Pēc kvalifikācijas pārbaudes, komisija veic tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi.

    - Piedāvājuma vērtēšanas gaitā komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

    - Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja pretendents nav iesniedzis nolikuma 4.2.punkta apakšpunktos prasītos dokumentus, vai arī ar tiem, vai sniegtajām atbildēm uz komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.

  - Finanšu piedāvājuma pārbaude

    - Pēc pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudes, komisija ir tiesīga vērtēt pretendentu finanšu piedāvājumu atbilstību, lai noteiktu, kuram pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši nolikumā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam.

    - Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, tai skaitā izvērtē un salīdzina pretendentu piedāvātās līgumcenas.

    - Konstatējot aritmētiskās kļūdas, komisija rīkojas saskaņā ar PIL 41.panta devīto daļu.

- PiedāvājumA IZvēles kritērijS UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

  - Pēc pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, komisija izvēlēsies nolikumā norādītajām prasībām atbilstošu piedāvājumu saskaņā ar PIL 51.panta ceturtajā daļā paredzēto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Vērtējot piedāvājumus, komisija ņems vērā kopējo līgumcenu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Pēc finanšu piedāvājuma izvērtēšanas, komisija, attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Gadījumā, ja komisija konstatēs šķietami nepamatoti lētu piedāvājumu, tā rīkosies saskaņā ar PIL 53.panta noteikumiem.

  - Ja komisija konstatēs, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiks noraidīts.

  - Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, komisija attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, pārbaudīs nolikuma 3.2.punktā norādīto apstākļu esamību atbilstoši PIL 9. panta prasībām:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu, iegūstot no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajās datubāzēs, apliecina izdrukas no šīm datubāzēm, kurās fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

    - attiecībā uz pretendentu un personām, uz kuru iespējām tas balstās (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par nodokļu parādu esamību, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā kādā valstīm pārsniedz 150 euro, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā, neprasot pretendenta piekrišanu. Faktu, ka informācija iegūta, apliecina izdruka no datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

  - Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 6.5.1. un 6.5.2. punkta nosacījumi.

  - Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un personām, uz kuru iespējām tas balstās, pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un personām, uz kuru iespējām tas balstās, neattiecas 6.5.1. un 6.5.2.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Atkarībā no nolikuma 6.5.2.punktā noteiktās pārbaudes rezultātiem, komisija:

    - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un PIL 9.panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai ir nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai personai, uz kuras iespējām tas balstās, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Iepirkumu komisija pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu, attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz to, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē vispārīgās vienošanās izpildi. Ja attiecībā uz minēto kandidātu vai pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas tiks izslēgts no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas iepirkumā.

  - Komisija, ņemot vērā vērtēšanas rezultātus un pasūtītāja finanšu budžeta iespējas, pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

7. Iepirkuma rezultātu paziņošana

7.1. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta normatīvajiem aktiem atbilstošu paziņojumu visiem pretendentiem, kā Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju pieņemtajam lēmumam.

7.2. Pasūtītājs uzaicina iepirkuma uzvarētāju 10 (desmit) dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas parakstīt iepirkuma līgumu (6.pielikums). Noteiktajā termiņā uzvarētājam ir jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums.

7.3. Ja uzaicinājumā norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu to slēgt.

7.3. Ja izraudzītais iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija var atzīt par uzvarētāju pretendentu, kurš iesniedzis nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8. IepirkumU komisija

8.1. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no komisijas locekļu kopskaita.

8.2. Iepirkumu komisijas tiesības:

8.2.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai rakstiski pieprasīt, precizēt iesniegto informāciju no pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;

8.2.2. pārbaudīt visu pretendentu sniegto ziņu patiesumu, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai;

8.2.3. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

8.2.4. pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, piemēram, nepietiekošs finansējums;

8.2.5. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

8.3. Komisijas pienākumi:

8.3.1. izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;

8.3.2. pieņemt lēmumu un triju darbdienu laikā informēt visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam minēto lēmumu;

8.3.3. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

9. PretendentA tiesības un pienākumi

9.1. Pretendenta tiesības:

9.1.1. 	iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu;

9.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un pārstāvja parakstu;

9.1.3. 	veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

9.2. 	Pretendenta pienākumi:

9.2.1. 	ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu pasūtītāja norādītajā adresē līdz nolikumā noteiktajam termiņam;

9.2.2. 	rakstveidā, komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz komisijas uzdotajiem jautājumiem;

9.2.3. 	līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos noteikumus.

10. NOLIKUMA PIELIKUMI

### Iepirkuma nolikums sastādīts un apstiprināta latviešu valodā uz 10 (desmit) lapām, kam pievienoti 6 (seši) pielikumi, kas ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija;

2.pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;

3.pielikums – Pieredzes saraksts;

4.pielikums – Informācija par pretendenta apakšuzņēmēju (-iem);

4.1. pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums;

5.pielikums – Finanšu piedāvājums;

6.pielikums – Līguma projekts.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja			L.Gāgane

1.pielikums

iepirkuma “Ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegāde” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/73)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegādei

1. Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir trīs komplekti “Mobilais ēku iekštelpu klimata datu centrs”. Mērķis ir iegādāties un uzstādīt pārvietojamus mobilos ēku iekštelpu klimata datu centrus ēkās un mērīt to iekštelpu klimatu. Mērījumu rezultātus nepieciešams atspoguļot attālināti grafika vai diagrammu veidā. Mērījumu rezultāti parādīs reālo situāciju ēkās, kurās uzstādīti iekštelpu klimata datu centri. Analizējot datus, tiks definēti nepieciešamie pasākumi ēkas iekštelpu klimata uzlabošanai, kā arī izvērtēti ēku lietotāju paradumi – bieža vēdināšana, uzturēšanās augstā temperatūrā, utt.

- Komponentes

Katrs datu centrs sastāv no:

  - Vismaz 10 (desmit) iekštelpu bezvadu sensoriem, kuri mēra:

- Telpas temperatūru (°C);

- Telpas mitrumu (%);

  - Vismaz 10 (desmit) iekštelpu bezvadu CO2 līmeņa sensoriem (ppm – parts per million).

*Piezīme. Pretendents var piedāvāt sensoru, kurš mēra telpas CO2 (ppm), temperatūru (°C) un mitrumu (%) vienā ierīcē.

  - Vismaz 2 (diviem) bezvadu paaugstinātas mitruma un putekļu izturības sensoriem, kas mēra iekštelpu temperatūru un mitrumu. Minimāli IP65 izturības klase.

  - 1 (viena) bezvadu signāla testa sensora – mēra sensoru un datu centra signāla spēku un palīdz pareizi novietot sensorus.

  - 1 (viena) āra bezvadu gaisa temperatūras sensora:

- Darbības diapazons vismaz no -35°C līdz +40°C

  - 1 (viena) datu uztvērēja, kurš:

- Saņem un uzkrāj datus no iekštelpu un āra sensoriem darbības rādiusā vismaz 1 km;

- Nosūta tos uz mākoņserveri ar bezvadu interneta, GSM vai cita tīkla pieslēgumu, kas nodrošina datu pārraidi pārvietojamai sistēmai Gulbenes novadā;

- Ir aprīkots ar akumulatoru vai strāvas pieslēguma adapteri.

- Pretendents var piedāvāt datu uztvērēju – vārteju, kas datus neuzglabā, bet nosūta tieši uz mākoņserveri, kur dati tiek uzglabāti un atspoguļoti grafika veidā dažādos laika griezumos.

  - Lietotāja konta mākoņserverī (pretendents bez papildus samaksas nodrošina visā līguma darbības laikā):

- Piekļūšana ar unikālo lietotāja vārdu un paroli;

- Datu atspoguļošana dažādos intervālos. Minimālā prasība – dati atjaunojas reizi 20 minūtēs.

- Datu eksports no mākoņservera uz datoru XLS vai līdzīgā faila formātā.

  - Visām bezvadu iekārtām jābūt aprīkotām ar akumulatoru, kuru darbības laiki ir vismaz 12 mēneši. Datu uztvērēja darbināšana pieļaujama arī ar vienas fāzes 230V elektriskā tīkla pieslēgumu. Komplektiem jābūt savstarpēji nesaistītiem, t.i. lai ar katru komplektu varētu mērīt dažādos, savstarpēji tālos objektos.

- Personāla apmācība

Pretendentam jāparedz Pasūtītāja personāla apmācība (2 personas) mobilo datu centru uzstādīšanā un pārvietošanā, ekspluatēšanā un mākoņservera lietošanā.

Cenas piedāvājumā Pretendentam jāiekļauj visas iekārtu apkalpošanas izmaksas to pilnvērtīgas darbības nodrošināšanai.

- Piegādes termiņš

Preču piegādes termiņš pēc līguma slēgšanas ir 56 kalendārās dienas.

- Garantija

Garantijas laiks visām piegādātajām iekārtām ir 24 mēneši.

Visām ierīcēm jābūt kalibrētām vai verificētām, ko apliecina kalibrācijas sertifikāts, kuru izsniedz ražotājs vai iestāde, kas ir tiesīga izsniegt kalibrācijas sertifikātu norādītajām iekārtām, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem un standartiem.

2.pielikums

iepirkuma “Ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegāde” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/73)

Pieteikums dalībai iepirkumā

Iepazinušies ar iepirkuma “Ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegāde” (ID Nr. GND-2018/73) dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, piesakāmies piedalīties iepirkumā, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam un:

- Apliecinām, ka esam iepazinušies ar visiem iepirkuma dokumentiem, iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, un garantējam nolikuma prasību izpildi.

- Apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma apjomu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt līguma izpildi un samaksas noteikšanu par to, tajā skaitā, preču piegādi, uzstādīšanu, transporta izdevumus, tehnisko apkopju – apkalpošanas izmaksas, garantijas nodrošināšanu, pasūtītāja personāla apmācību, un pilnīgas atbilstības tehniskajām specifikācijām nodrošināšanu visā līguma darbības laikā, un ņēmām tos vērā, nosakot līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu. Līgumcena nav pakļaujama nekādām izmaiņām.

- Apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un piekrītam tā noteikumiem, un gadījumā, ja mēs tiksim atzīti šajā iepirkumā par uzvarētāju, piekrītam slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar šo iepirkuma līguma projektu.

- Apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Apliecinām, ka visa mūsu piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa un nepastāv nekādi šķēršļi mūsu dalībai šajā Iepirkumā.

- Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

- Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem un pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkumā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta ceturto daļu;

- Apliecinām, ka <pretendenta nosaukums> nav saistīts ar iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju, iepirkuma komisijas locekli vai ekspertu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē.

Papildus informācijai norādām, vai uzņēmums ir: (atbilstošo atzīmēt ar “X”):

| Mazais uzņēmums * | Vidējais uzņēmums ** |
| --- | --- |

* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

** Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds): |  |
| Kontaktpersonas tālr., e-pasts: |  |
| Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā atbildīgā persona par līguma izpildi, t.sk. iekārtu bojājumu, remonta u.c. gadījumu pieteikšana un pilnvarotā persona preces un darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai (amats, vārds, uzvārds, tālr., e-pasts) |  |
| Vārds, uzvārds: | (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

3.pielikums

iepirkuma “Ēku iekštelpu mobilo klimata datu

centru komplektu piegāde” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/73)

pieredzes SARAKSTS

# Iepirkums “Ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegāde”

# (ID Nr. GND-2018/73)

| Nr.p.k. | Pakalpojuma saņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese) | Pakalpojuma saņēmēja kontaktpersona un tās tālrunis | Piegādes īss raksturojums (apliecina atbilstību nolikuma 3.3.punktā izvirzītajām prasībām) | Piegādes vērtība EUR bez PVN | Pašu spēkiem veiktais piegādes apjoms (% no piegādes vērtības EUR bez PVN) | Piegādes gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

*Veikto piegāžu sarakstam obligāti jāpievieno vismaz 2 (divas) pasūtītāju izsniegtas pozitīvas atsauksmes par 2 (divām) saraktā minētajām piegādēm.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto ziņu patiesumu un atbilstību faktiskajai situācijai.

2018.gada ___.______________

| Amats, vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |

4.pielikums

iepirkuma “Ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegāde” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/73)

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJU(-IEM)

| Nr. p. k. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese | Kontaktpersona (amats, tālrunis) | Veicamā pakalpojuma (piegādes) daļa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Veicamā pakalpojuma (piegādes) apraksts | Veicamā pakalpojuma (piegādes)no piedāvātās līgumcenas (% un EUR bez PVN) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

4.1.pielikums

iepirkuma “Ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegāde” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/73)

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkuma komisijai

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Iepirkuma “Ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegāde”

(identifikācijas Nr. GND-2018/73)

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties Gulbenes novada pašvaldības, reģ. nr. 90009116327 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā “Ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegāde” (identifikācijas Nr. GND-2018/73) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

- veikt šādus būvdarbus:

<īss veicamā pakalpojuma (piegādes) apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam>;

- nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (pieredzes, speciālistu, tehniskā aprīkojuma u.tml.) apraksts>.

Papildus informācijai nepieciešams norādīt, vai uzņēmums ir mazais vai vidējais uzņēmums (ja ir – nepieciešamo atzīmēt ar “X”):

| Mazais uzņēmums * | Vidējais uzņēmums ** |
| --- | --- |

* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

** Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

5.pielikums

iepirkuma “Ēku iekštelpu mobilo klimata datu

centru komplektu piegāde” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/73)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Pasūtītājs | Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads |
| --- | --- |
| Iepirkuma nosaukums | Ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegāde |

IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ |

KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds, ieņemamais amats |  |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese |  |
| Tālrunis /fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

| Nr. p.k. | Pozīcija | Daudzums (gab.,/kompl.) | Cena, EUR par 1(vienu) vienību bez PVN 21% | Summa (EUR bez PVN 21%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iekārtas un materiāli |  |  |  |
| 1.1. | … |  |  |  |
| 1.2. | … |  |  |  |
| 1.3. | … |  |  |  |
| 2. | Iekārtu uzstādīšana piegādes vietā |  |  |  |
| 3. | Cits: |  |  |  |
| 3.1 | Apmācība |  |  |  |
| 3.2. | Garantijas laika tehniskā apkalpošana (ja attiecināms) |  |  |  |
|  |  |  | Kopā, EUR bez PVN 21% |  |

Esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un piedāvājam veikt iepirkumā “Ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegāde” noteiktos darbus saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un mūsu piedāvājumu par līgumcenu:

Apliecinu, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar paredzamā līguma izpildi, ieskaitot preču piegādi, uzstādīšanu, transporta izdevumus, tehnisko apkopju – apkalpošanas izmaksas (ja attiecināms), mākoņservera izmantošanas iespējas, garantijas saistību nodrošināšanu, un pilnīgas atbilstības tehniskajām specifikācijām nodrošināšanu visā līguma darbības laikā utt.

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

6.pielikums

| Partnera līguma reģistra Nr._________ | Gulbenes novada pašvaldības reģistra Nr. GND/_______ |
| --- | --- |
| 2018.gada ____._________________ | 2018.gada ____.______________ |

iepirkuma “Ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegāde” nolikumam

(ID Nr. GND-2018/73)

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. GND-2018/73 (PROJEKTS)

par ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegādi

Gulbenē, 			           2018.gada ___.____________

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, turpmāk – Pasūtītājs, kuru saskaņā ar Nolikumu pārstāv tās izpilddirektore Guna Švika, no vienas puses, un

____________ “__________________________”, reģistrācijas Nr. __________________, juridiskā adrese: ____________, turpmāk – Piegādātājs, kuru saskaņā ar _______________ pārstāv __________________________________, abi kopā turpmāk – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz pircēja rīkotā atklātā konkursa “Ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegāde” (identifikācijas Nr. GND-2018/73) rezultātiem, un Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas (Interreg) projekta LowTEMP („Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region” (Zemas temperatūras centrālizētā siltumapgāde Baltijas jūras reģionam)), Nr. #R063, ietvaros, noslēdz šādu piegādes līgumu, turpmāk – Līgums:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

Piegādātājs apņemas pārdot un piegādāt, bet Pasūtītājs pirkt un pieņemt ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektus, turpmāk – Prece, saskaņā ar Līgumu un tehnisko specifikāciju, (turpmāk – Tehniskā specifikācija), un iepirkumā iesniegto Finanšu piedāvājumu, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- LīgumA summa un norēķinu kārtība

  - Piegādes līgumcena noteikta Līguma 2.pielikumā atbilstoši Piegādātāja Iepirkuma piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem.

  - Kopējā Līguma summa ir __________ EUR (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots un maksāts atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pasūtītājs samaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preču un darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis naudas pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas kontu. Puses neatbild par starpbanku norēķinu termiņiem.

  - Samaksu par garantijas termiņā veiktajām tehniskajām apkopēm (ja attiecināms) un sistēmas uzturēšanu ir noteiktas Līguma 2.pielikumā atbilstoši Piegādātāja Iepirkuma piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem un ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā.

  - Pasūtītājs samaksu par Līguma 2.5.puntā uzskaitītajiem pakalpojumiem veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no atbilstoši izrakstīta un iesniegta rēķina saņemšanas.

- PRECES PIEGĀDES UN NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

  - Preču piegāde, uzstādīšana un personāla apmācība tiek nodrošināta 56 (piecdesmit sešu) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

  - Piegādātājs ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas iepriekš paziņo Pasūtītājam, zvanot pa tālruni __________ vai sūtot e-pastu: ______________ par to, ka Prece tiks piegādāta Pasūtītāja adresē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, un tiks uzsākti tās uzstādīšanas darbi, kā arī vienojas par personāla apmācību.

  - Preces piegādi, uzstādīšanu un personāla apmācību Preču uzstādīšanā un ekspluatēšanā nodrošina Piegādātājs, izmantojot savus resursus. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces transportēšanas apdrošināšanas izdevumiem.

  - Pasūtītājs, pieņemot Preci un darbus, ir tiesīgs pārbaudīt to atbilstību un kvalitāti. Ja Prece vai darbi neatbilst Līguma vai Iepirkuma noteikumiem, vai ir konstatēts to defekts, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis sastāda defektu aktu. Turklāt, šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Preci un darbus. Piegādātājs ne vēlāk kā 24h (divdesmit četru stundu) laikā no akta sastādīšanas brīža uz sava rēķina novērš aktā konstatētos trūkumus un maksā Pasūtītājam līgumsodu par Preces piegādes nokavējumu, ja tāds ir iestājies.

  - Preces un darbu nodošana-pieņemšana notiek Pasūtītāja un Piegādātāja pilnvarotajiem pārstāvjiem parakstot Preces un darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Piegādātājs. Piegādātājs nodod Pasūtītājam Preci kopā ar tās tehnisko dokumentāciju, pavadzīmēm, Preces izcelsmes un garantijas sertifikātiem un lietošanas instrukciju latviešu valodā. Piegādātājs veic Pasūtītāja darbinieku apmācību Preces uzstādīšanā, uzturēšanā un lietošanā tās ekspluatācijas laikā.

  - Prece uzskatāma par piegādātu un nodotu Pasūtītājam ar brīdi, kad puses (to pilnvaroti pārstāvji) parakstījuši Preces un darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un pavadzīmes, kā arī Piegādātājs nodevis Pasūtītājam līguma 3.5.punktā minētos dokumentus pilnā apjomā.

  - Pasūtītājam ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā celt pretenzijas par Preces un darbu nodošanas-pieņemšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem vai slēptajiem defektiem. Ja Pasūtītājs ir cēlis pretenzijas šajā punktā noteiktajā termiņā, Piegādātājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24h (divdesmit četru stundu) laikā uz sava rēķina novērst Preces piegādes trūkumus un maksāt Pircējam līgumsodu par Preces piegādes nokavējumu, ja tāds ir iestājies.

  - Līguma izpildei, t.sk., Preces un darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai, tiek pilnvarots:

    - no Pasūtītāja puses: Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas energopārvaldnieks Sandis Kalniņš, tālr.: 28308227, e-pasts: sandis.kalnins@gulbene.lv;

    - no Piegādātāja puses – ______________, tālr._________, e-pasts: _________.

  - Piegādātājs apņemas veikt Līguma 1.punktā minēto priekšmetu tehnisko uzraudzību, plānveida servisa apkopes un avārijas situāciju remontu, nepieciešamo rezerves daļu piegādi un nomaiņu, ievērojot iekārtu specifikāciju, profilaktisko apkopju darbu izpildes grafiku, Līguma noteikumus un ražotāja noteiktās prasības un tehnisko dokumentāciju.

  - Līguma 1.punktā minēto priekšmetu darbības traucējumu gadījumā, Piegādātājs apņemas nodrošināt atbilstošas kvalifikācijas meistara ierašanos ne vēlāk kā 5 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža un par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā novērst nepilnības.

- GARANTIJA

  - Piegādātājs garantē un nodrošina:

    - ka piegādātā Prece ir jauna, ir jaunākais vai pašreiz ražošanā esošais modelis;

    - Preces atbilstību (kvalitātes un citu rādītāju) tās izgatavotāja tehniskajai dokumentācijai, Latvijas Republikā noteiktajiem standartiem, līguma noteikumiem, kvalitātes sertifikātam vai atbilstības sertifikātam un Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem aktiem.

  - Piegādātājs nodrošina piegādātajai Precei un darbiem garantiju ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preces un darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

  - Pasūtītājs nekavējoties rakstiski paziņo Piegādātājam par jebkuru Preces bojājumu vai darbības traucējumiem, kas jānovērš garantijas ietvaros. Piegādātājam ne vēlāk kā 5h (piecu stundu) laikā no paziņošanas (Pasūtītāja darba laikā) jāierodas uz defekta akta sastādīšanu. Ja Piegādātājs šajā termiņā neierodas, Pasūtītājs vienpusēji sastāda defektu aktu, kas ir saistošs Piegādātājam.

  - Pamatojoties uz defekta aktu, Piegādātājam Preces trūkumi jānovērš bez papildus samaksas 24 h (divdesmit četru stundu) laikā no defekta akta sastādīšanas brīža. Gadījumā, ja Piegādātājs nenovērš vai nevar novērst Preces defektus šajā punktā norādītajā termiņā, Piegādātājam jānomaina Prece vai tās daļas, kurām ir defekts. Šādā gadījumā garantijas termiņš Precei pagarinās par remontam nepieciešamo termiņu.

  - Ja Piegādātājs, saņēmis līguma 4.3.punktā minēto paziņojumu, nespēj novērst Preces trūkumus līguma 4.4.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var veikt nepieciešamās darbības uz Piegādātāja rēķina un riska.

  - Preču garantijas termiņā Piegādātājs nodrošina Precēm nepieciešamās garantijas apkopes, tajā skaitā visas, kuras iekārtām noteicis to ražotājs, bez papildu samaksas tādā apmērā, lai būtu spēkā visi ražotāja  garantijas nosacījumi.

  - Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus un ar tiem saistītos izdevumus sedz Piegādātājs.

- PUŠU tiesības un pienākumi

#### Pasūtītājs:

    - nodrošina Piegādātāja pieeju objektiem, kuros paredzēts uzstādīt Preci;

    - ir tiesīgs norīkot savu pārstāvi Līguma izpildes kvalitātes uzraudzīšanai;

    - nepieciešamības gadījumā brīdina Piegādātāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta Preces darbība un līdz ar to – Līguma izpilde;

    - pieņem no Piegādātāja Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - veic Līgumā noteiktos maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - nodrošina Preču tehniskajām prasībām atbilstošus ekspluatācijas apstākļus un to lietošanu atbilstoši ekspluatācijas  instrukcijām;

    - iepriekš saskaņojot laikus, nodrošina Piegādātāja speciālistiem netraucētu piekļūšanu Precēm;

    - nekavējoties ziņo Piegādātājam par jebkuru Preces bojājumu vai darbības pasliktināšanos, kā arī neveic nekādus Preces patvaļīgus remonta darbus vai pārveidojumus;

  - Piegādātājs:

    - ar saviem resursiem, kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas normatīvajiem aktiem, saskaņā ar Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju prasībām un atbilstoši Iepirkuma piedāvājumā iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam, Pasūtītāja noteiktajos termiņos piegādā un uzstāda Preci un instruē/apmāca Pasūtītāja personālu;

    - uzņemas atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrētām Līguma izpildei nepieciešamajām apliecībām, licencēm vai sertifikātiem;

    - Līguma izpildes vietā nodarbina tikai tādus speciālistus un palīgstrādniekus, kuri ir iepazīstināti ar darba aizsardzības instrukcijām, kas tieši attiecas uz nodarbinātās personas pienākumu izpildi;

    - nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24h (divdesmit četru stundu) laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas no Pasūtītāja, sniedz atbildi uz tā jautājumiem, norādījumiem, priekšlikumiem vai pieprasījumiem;

    - Līguma, t.sk. garantijas periodā, par saviem līdzekļiem 24h (divdesmit četru stundu) laikā novērš konstatētos defektus un nepilnības.

    - veic Preču kvalificētu tehnisko uzraudzību, plānveida servisa apkopes, avārijas situāciju remontu, nepieciešamo rezerves daļu piegādi un nomaiņu atbilstoši Preču ražotāja noteiktajām prasībām un tehniskajai dokumentācijai;

    - sagatavo Preču plānveida servisa apkopes darbu grafiku 2 (divos) eksemplāros un 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas iesniedz to Pasūtītājam. Viens grafika eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja.

    - nodrošina, ka Preču apkopes un remontu veiks sertificēti speciālisti;

    - nodrošina Preču nepieciešamo oriģinālo rezerves daļu piegādi un instalāciju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas;

    - nodrošina Preču kvalitātes pārbaudi ar atbilstošiem instrumentiem un programmām atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām;

    - nodrošina Pasūtītāju ar oriģinālo un jaunāko dokumentāciju;

    - atbilstoši ražotāja instrukcijām veic Preču elementu nomaiņu;

    - veic Pasūtītāja personāla apmācību;

    - nodrošina speciālistu palīdzību Pasūtītāja personālam situācijās, kas saistītas ar Preču izmantošanu ikdienā. Konsultācijas var sniegt arī pa tālruni _______________. Ja situācija nav atrisināma sarunas laikā, Piegādātāja speciālists ierodas pie Pasūtītāja ne vēlāk kā 5 h (piecu stundu) laikā darba dienās no pieteikuma saņemšanas brīža;

    - Piegādātājs apņemas visus Preču remontdarbus un plānveida servisa apkopes darbus veikt savlaicīgi un kvalitatīvi. Jebkura remontdarbu veikšana tiek noformēta ar tehniskās apkopes un Preču parametru pārbaudes protokolu un Pušu apstiprinātu nodošanas-pieņemšanas aktu.

- LĪDZĒJU ATBILDĪBA

  - Par līguma 3.1.punktā Preces piegādes un uzstādīšanas termiņa nokavējumu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) no Līguma 2.2.punktā noteiktās summas par katru nokavējuma dienu, taču nepārsniedzot 10% (desmit procenti) no tās. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no Līgumā noteikto saistību izpildes.

  - Par līguma 2.3.apakšpunktā noteikto maksājumu termiņu nokavējumu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) no nokavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, taču nepārsniedzot 10% (desmit procenti) no tās.

  - Līdz brīdim, kad Piegādātājs nodos Preces atbilstoši Līguma neteikumiem Pasūtītājs, visu risku par to bojājumiem vai bojāeju uzņemas Piegādātājs.

  - Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.

- NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.

  - Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, kara darbība, epidēmija, dabas stihija, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās.

  - Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta Piegādātāja apakšuzņēmēju un citu līguma izpildē iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde.

  - Tai pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.

  - Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ līguma izpilde aizkavējas vairāk nekā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu. Ja līgums šādā kārtā tiek izbeigts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību.

- LĪGUMA TERMIŅŠ, tā grozīšana UN IZBEIGŠANA

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi, un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

  - Pasūtītājs, nosūtot Piegādātājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja iestājies vismaz viens no sekojošiem gadījumiem:

    - Piegādātājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līgumā noteiktā piegādes termiņa beigām nav Preces piegādājis, uzstādījis un nodevis atbilstoši Līguma nosacījumiem;

    - Piegādātājs nepilda kādas citas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

    - ir uzsākta Piegādātāja likvidācija vai tas ir pasludināts par maksātnespējīgu;

    - Piegādātājam Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā dēļ līgumu nav iespējams izpildīt;

    - Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Piegādātājam, tā valdes vai padomes loceklim, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Piegādātāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja Piegādātājs ir personālsabiedrība, ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

    - ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem.

  - Piegādātājs nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, ja Pasūtītājs kavē kādu Līguma 2.4.punktā noteikto maksājumiem ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

  - Pusei ir tiesības atkāpties no Līguma, ja otra puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu, un tā nav novērsusi Līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.

  - Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu 15. (piecpadsmitajā) dienā no paziņojuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko adresi.

  - Līguma darbības laikā puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 61. pantā noteiktajos gadījumos.

- CITI NOTEIKUMI

  - Puses apliecina, ka tām ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt līgumā noteikto pienākumu izpildi.

  - Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abām pusēm. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tā nekavējoties paziņo par to otrai Pusei.

  - Līgums parakstīts 4 (četros) eksemplāros, katrs uz __ (_______) lapām, no kuriem trīs eksemplāri tiek nodoti Pasūtītājam, viens – Piegādājam. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Līgumam ir 2 (divi) pielikumi uz __ lapām.

- LĪGUMA PIELIKUMI

1. pielikums – „Tehniskā specifikācija”;

2. pielikums – „Finanšu piedāvājums”.

- PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

| PASŪTĪTĀJS: | PIEGĀDĀTĀJS: |
| --- | --- |
| Gulbenes novada pašvaldība |  |
| Reģ. Nr. 90009116327 | Reģ. Nr. |
| Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 | Adrese: |
| Banka: AS SEB banka | Banka: |
| Kods: UNLALV2X | Kods: |
| Konta Nr.: LV11UNLA0055000384991 izpilddirektore ____________________ G.Švika 2018.gada ___.______________ | Konta Nr.: <<amats>> ____________________ 2018.gada ___.______________ |