| GULBENES NOVADA DOME |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reģ. Nr. 90009116327 |  |  |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |  |  |
| Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |  |  |

Projektēšanas uzdevums.

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Apliecinājuma kartes izstrāde un Autoruzraudzība “Virānes Skolas” ēkas jumta seguma nomaiņai |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | “Virānes skola”, Tirzas pag., Gulbenes novads |
| 1.3 | Zemes vienības kadastra numurs | 5094 011 0085 |
| 1.4 | Telpu grupas kadastra apzīmējums | 5094 011 0085 001 |
| 1.5 | Zemesgabala īpašnieks | Gulbenes novada dome, nodokļu maksātāja kods 90009116327 |
| 1.6 | Īpašumtiesību apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība, Būves tehniskās inventarizācijas lieta. |
| 1.7 | Telpu grupas kopējā platība | 462.8 m2 |
| 1.8 | Ēkas stāvu skaits un apbūves laukums (m2) | Ēkai ir 3 virszemes un 1 pagrabstāvs Ēkas apbūves laukums – 244.4 m2 |
| 1.9 | Projekta pasūtītājs | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis: 64497710 e-pasts: dome@gulbene.lv |
| 1.10 | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs Matīss Vucāns matiss.vucans@gulbene.lv t. 26321604 |
|  | Būves klasifikācijas kods | 1122 – Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|  | Būvniecības veids | Fasādes vienkāršota atjaunošana |
|  | Projektēšanas stadijas | Apliecinājuma karte |
|  | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi | Nepieciešamības gadījumā pieprasa projektētājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju. |
|  | Citi nosacījumi. | - Uzsākot Apliecinājuma kartes izstrādi, Projektētājs, kopīgi ar Pasūtītāju, veic tehnisko apsekošanu. |
|  | Saskaņošana ar citām institūcijām | - Apliecinājuma kartes saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju. - Projektētājs Apliecinājuma karti iesniedz Gulbenes novada būvvaldē būvniecības ieceres akcepta saņemšanai. |
|  | Projektēšanas ilgums | 42 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža |
|  | Būvdarbu ilgums | 3 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža. |
| 2. | Vispārīgie dati par projektu |  |
| 2.2 | Esošās situācijas apraksts | Ēkas jumta azbestcementa lokšņu segums ir stipri bojāts, nepieciešama seguma nomaiņa |
| 3. | Prasība izstrādāt |  |
| 3.1 | Vispārīgie projektēšanas nosacījumi | Tehniskās dokumentācijas ietvaros paredzēt: - Jumta seguma nomaiņu ēkas jumtam un diviem ēkas vējtveriem. - Nepieciešamības gadījumā protezēt bojātās būvkonstrukcijas. Paredzamais protezēšanas apjoms – ne lielāks par 20% no kopējā saistīto būvkonstrukciju apjoma. - Atjaunot esošo vējkasti ēkas jumtam un vējtveru jumtiem. - Atjaunot skursteņa daļu virs jumta vienam no skursteņiem. |
| 4. | Nosacījumi |  |
| 4.4. | Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 4 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Gulbenes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 2 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā) |
| 5. | Prasības autoruzraudzībai | Autoruzraudzība netiek paredzēta. |
| 6. | Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | - pielikums – Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti - pielikums – Tehniskās inventarizācijas lieta - pielikums – Objekta foto |

Sagatavoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs	Matīss Vucāns________________	__.__.201_.

Saskaņoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs		Jānis Barinskis_______________	__.__.201_.

#### PASŪTĪTĀJS:						PROJEKTĒTĀJS:

Gulbenes novada domes

izpilddirektore

______	/G.Švika/ _						______