*Pie 13.07.2020.*

*iepirkuma Nr. GNP 2020/47/ERAF līguma*

*par ēkas piemērošanai grupu dzīvokļu*

*pakalpojumu izveidei pilngadīgām personām*

*ar garīga rakstura traucējumiem*

**DEFEKTU AKTS Nr. 2/2023**

Gulbenē, 2024.gada 26.janvārī

Līgums: 2020.gada 13.jūlija iepirkuma Nr. GNP 2020/47/ERAF līgums **“Par par ēkas piemērošanai grupu dzīvokļu pakalpojumu izveidei pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem”**.

1. **Gulbenes novada pašvaldība,** pamatojoties uz 2024.gada 12.janvārī veikto “Doktorāts”, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes novads apsekošanu, ir sagatavojusi detalizētu aktu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Defekta un/vai trūkuma apraksts | Foto fiksācija |
| 1. | Konstatēta kontrastējošā marķējuma lentas atlipšana no pirmā un pēdējā pakāpiena pie ieejas ēkā. |  |
| 2. | Konstatēta kontrastējošā marķējuma lentas atlipšana no pandusa pie ieejas ēkā. |  |
| 2. | Konstatēta plaisa |  |
| 3. | Konstatēts pakāpienu un to apdares nodilums. |  |
| 4. | Konstatēti durvju kleidu defekti |  |
| 5. | Konstatētas nokritušas grīdlīstes |  |
| 6. | Konstatēta nepiemērotu skrūvju izvēle eņģu stiprināšanai, kas apgrūtina durvju funkcionēšanu |  |
| 7. | Konstatēts defekts grīdas segumā, zem linoleja grīdas izveidojies koka grīdas seguma nosēdums, kā rezultātā izvirzās koka grīdas skrūves, kas veido defektu linoleja segumā. |  |