1.2.pielikums

iepirkuma „Divu objektu pārbūvju būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” instrukcijai

(ID Nr. GND - 2016/15)

| GULBENES NOVADA DOME |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reģ. Nr. 90009116327 |  |  |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |  |  |
| Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |  |  |

Projektēšanas uzdevums.

Projektēšanas uzdevuma vispārīgie norādījumi.

Projektējot ēkas pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu, pielietot kvalitatīvus un atbilstošus materiālus un iekārtas. Paredzēto risinājumu, iekārtu un materiālu izvēli, balstīt uz pārbaudītu, vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu būvniecības risinājumu un tehnoloģiju pielietošanas bāzes, kā arī nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem standartiem.

Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtošana projektējama, izmantojot Zaļā publiskā iepirkuma, ilgtspējīgas būvniecības un energoefektivitātes principus visā projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas laikā. Visas telpu grupas un to platības, aprīkojums, precizējams un saskaņojams projekta izstrādes gaitā.

Būvprojektā izmantotajiem materiāliem iespēju robežās, jābūt ar pārstrādātu/otrreizējas izmantojamības izcelsmi. Ēkā izmantotajiem kokmateriāliem ir jābūt iegūtiem no likumīgiem avotiem, no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem, ko apliecina ar koksnes izsekojamības sertifikātiem. Iekštelpās pēc iespējas jāizmanto materiāli (tostarp līmes, krāsas), kas atbilst ekomarķējuma zīmju prasībām. Jāizvērtē materiālu izturība un garantijas laiks, materiālu un būves detaļu savienojumu mezglu izturība un ilgmūžība. Iekštelpu materiāliem jābūt viegli kopjamiem un izturīgiem. Jāpielieto veselībai droši iekšējās apdares materiāli. Jāizvērtē projektā paredzēto risinājumu savstarpējā savietojamība un funkcionalitāte.

Jāievēro būvkonstrukciju risinājumi (ieskaitot izmantojamos materiālus), kas nodrošina konstrukciju stiprību, nepieciešamo ugunsdrošības kategoriju, siltuma un skaņas izolāciju un citus būves lietošanas mērķim saprātīgi būtiskus rādītājus.

Ēku energoefektivitāte un dzīves cikla analīze:

Ēkas siltumenerģijas patēriņu projektēt ne lielāku, kā 70 kWh/m2 gadā, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 348 “Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode” un LBN002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.

Veikt ēkas dzīves cikla analīzi sekojošās pozīcijās:

- projektēšanas un būvniecības izmaksu efektivitāte ēkas dzīves ciklā vismaz 20 (divdesmit) gadiem;

- iekārtu un materiālu dzīves cikla analīze  - apkopes un nomaiņas izmaksas 20 (divdesmit) gadu periodā;

- siltumenerģijas un elektroenerģijas izmaksas 20 (divdesmit) gadu periodā;

- utilizācijas izmaksas.

Plānotie līguma izpildes starptermiņi:

- 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā iesniegt Pasūtītājam tehniskās apsekošanas atzinumu.

- 56 (piecdesmit sešu) kalendāro dienu laikā iesniegt Būvvaldē izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā saskaņošanai.

- 140 (viens simts četrdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt būvprojektu pasūtītājam ekspertīzes veikšanai.

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Objekta “Jaungulbenes alejas” pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | “Jaungulbenes alejas”, Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads. |
| 1.3 | Zemes gabala īpašnieks | Gulbenes novada dome,, Reģ. Nr. 90009116327 Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |
| 1.4 | Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība |
| 1.5 | Būves kadastra apzīmējums | 5060 004 0224 001 |
| 1.6 | Projekta pasūtītājs | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis: 64497710 e-pasts: dome@gulbene.lv |
| 1.7 | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs Matīss Vucāns matiss.vucans@gulbene.lv t. 26321604 |
| 1.8 | Ēkas kopējā platība | 3755,47 m2 |
| 1.9 | Projektēšanas mērķis | Ēkas pielāgošana sociālās aprūpes centra vajadzībām, pielāgojot esošās telpas aprūpes un patstāvīgas dzīvošanas vajadzībām. |
| 1.10 | Ēkas projektējamā daļa | - Projekta ietvaros veikt ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus. - Projekta ietvaros veikt veco logu nomaiņu, saglabājot nomainītos logus. - Saskaņojot ar pasūtītāju, telpu plānojums tiek pārplānots atbilstoši sociālā centra ar rehabilitācijas funkciju vajadzībām. - Ēkai veikt apkures un ventilācijas sistēmas nomaiņu. - Elektroinstalācijas atjaunošana kompleksi visā ēkā. - Ūdensvada un kanalizācijas izbūve. |
| 1.11 | Būves klasifikācijas kods | 126401 – Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 1.12 | Būvniecības veids | Pārbūve |
| 1.13 | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts |
| 1.14 | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi | Pieprasa projektētājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju. |
|  | Citi nosacījumi. | - Uzsākot Būvprojekta izstrādi, Projektētājs, kopīgi ar Pasūtītāju, veic tehnisko apsekošanu, un uzmērīšanu. |
|  | Būvprojekta ekspertīze | - Pēc projekta iesniegšanas saskaņošanai, pasūtītājs organizē būvprojekta ekspertīzi. Būvprojekta pirmreizējo ekspertīzi pasūta un apmaksā Pasūtītājs, atkārtotās ekspertīzes pasūta Pasūtītājs, bet izmaksas sedz Izpildītājs. Būvprojekta ekspertīzi pievienot Būvprojektam. Pievienot protokolu par ekspertīzes piezīmēs minēto nepilnību novēršanu un ar Pasūtītāju saskaņotās atkāpes vai risinājumus. |
| 1.15 | Saskaņošana ar citām institūcijām | - Būvprojekta saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju. - Būvprojektu, pirms iesniegšanas pasūtītājam, iesniegt Veselības inspekcijā būvprojekta novērtēšanai, pozitīvu atzinumu pievienojot TP vispārīgajai daļai. |
| 1.16 | Būvatļauja | Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. |
| 1.17 | Projektēšanas ilgums | 154 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža |
| 1.18 | Būvdarbu ilgums | 12 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža. |
| 2. | pRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |
| 2.1 | Projektēšanas nosacījumi | 1. Projekta sastāvs: 1) vispārīgā daļa; 2) arhitektūras daļa: - teritorijas sadaļa (TS), - arhitektūras sadaļa (AR), - -interjera sadaļa (IN) - fasādes sadaļa, 3) inženierrisinājumu daļa: - būvkonstrukcijas (BK), - ūdensapgāde un kanalizācija – iekšējie tīkli (ŪK), - Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT) - apkure un ventilācija (AVK), - siltumapgādes tīkli (SAT) - elektroapgāde – iekšējie tīkli (EL), - Ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS), - vājstrāvu sistēmas, - iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, specifikācijas (IS) 4) ekonomikas daļu: - būvdarbu apjomu saraksts (BA), - izmaksu aprēķins – tāmes (T) 5) būvdarbu organizācija; - Darbu organizēšanas projekts (DOP) u.c. sadaļas, kas nepieciešamas kvalitatīva Būvprojekta izstrādei. |
| 2.2 | Prasības Teritorijas labiekārtojumam. (TS) | - Projekta ietvaros paredzēt pandusu izbūvi ēkas ieejai. - Izstrādāt teritorijas labiekārtošanas projektu, paredzot gājēju celiņu un brauktuves atjaunošanu/izbūvi, teritorijas sakārtošanu ēkai pieguļošās zemes platībā. |
| 2.3 | Prasības telpu plānojumam | - Telpas pārplānot sociālā centra vajadzībām, paredzot: - telpas sociālā centra klientiem patstāvīgai dzīvošanai; - Telpas terapijas procedūrām; - atpūtas telpas; - personāla telpas; - ēdamzāles, ēdiena dalīšanas telpas - u.c. - Telpu platību, modifikāciju un plānojumu izstrādāt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 431 “Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” un citiem saistošajiem noteikumiem. - Ēkā ievērot publiskās pieejamības prasības personām ar funkcionāliem traucējumiem. - Ēkā paredzēt gultu liftu, kas apkalpo visus ēkas stāvus, tajā skaitā arī pagrabu. |
| 2.4 | Prasības interjera sadaļai (IN) | - Veikt telpu plānošanu, paredzot mēbeļu plānojumu, nodrošinot mūsdienu vajadzības, izmantojot viegli kopjamus, ilgmūžīgus materiālus un krāsas. |
| 2.5 | Prasības ēkas fasādei. | - izstrādāt ēkas fasādes siltināšanas sadaļu, ar daļēju logu nomaiņu, saglabājot nomainītos logus. - Paredzēt ēkas cokola daļas siltināšanu, cokola mezgla izbūvi. - Ēkas energoefektivitātes pasākumus veikt atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam “Ēku energoefektivitātes likumam”, Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN-002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un citiem saistošajiem noteikumiem. |
| 2.6 | Prasības telpu apdarei | Atjaunot iekštelpu apdari, nodrošinot mūsdienu vajadzības, izmantojot viegli kopjamus, ilgmūžīgus materiālus un krāsas. |
| 2.7 | Prasības iekšējiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. (ŪK) | Izbūvēt ēkas iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, tajā skaitā sanitāros mezglus, plānojot atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 431 “Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” un citiem saistošajiem noteikumiem. |
| 2.8 | Prasības apkures un ventilācijas tīkliem (AVK) | - Ēkā atjaunot apkures sistēmu, paredzot cauruļvadu un radiatoru nomaiņu, Visā ēkā radiatoriem paredzēt termogalvu uzstādīšanu. - Apkures sistēmai izvēlēties ekonomiski pamatotu apkures cauruļu sistēmu. - Visā ēkā paredzēt energoefektīvas ventilācijas sistēmas izbūvi. |
| 2.9 | Prasības ārējiem siltumapgādes tīkliem (SAT) | - Ēkas apkurei paredzēt pieslēgumu pie konteinera tipa katlu mājas ēkas pagalmā. - Ēkai paredzēt saules kolektoru sistēmu siltā ūdens uzsildīšanai, pieslēdzot sistēmu pie kopējās ūdensapgādes sistēmas. |
| 2.10 | Prasības iekšējās elektroapgādes tīkliem (EL) | - Kompleksi visā ēkā atjaunot elektroinstalācijas sistēmu, ēkā paredzot energoefektīvu apgaismojumu. - Ēkā esošo elektrouzskaites sadalni paredzēt “pārnest” ēkas ārpusē. - Ēkai paredzēt efektīvu zibensaizsardzības sistēmu. |
| 2.11 | Prasības ugunsdrošības sistēmai. (UAS) | Ēkā paredzēt ugunsdrošības sistēmu, kas atbilst visiem Latvijas Republikā pastāvošajiem noteikumiem un normatīviem. |
| 2.12 | Prasības vājstrāvu tīkliem. | Atsevišķās telpās, saskaņojot ar pasūtītāju, paredzēt efektīvu klientu trauksmes pogas sistēmu. |
| 2.13 | Citi nosacījumi | Ēkas energoefektivitātes pasākumi jāveic, ņemot vērā pasūtītāja izsniegto Energoauditu. (Energoauditu pasūtītājs izsniedz, uzsākot projektēšanas darbus.) |
| 2.14 | Prasības autoruzraudzībai | Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. Autoruzraudzības izmaksas – jāparedz vismaz 10% no Būvprojekta izmaksām. |
| 2.15 | Būvprojekta eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 6 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Gulbenes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 4 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā būvprojekts iesniegts papīra versijā) |
| 2.16 | Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | - pielikums – Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti - pielikums – Tehniskās inventarizācijas lieta - pielikums – Topogrāfija |

*Būvprojekta sastāvs var tikt papildināts, ja projektēšanas gaitā rodas šāda nepieciešamība.

Sagatavoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājs              Matīss Vucāns________________              __.__.201_.

Saskaņoja:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs                            Jānis Barinskis _______________              __.__.201_.

#### PASŪTĪTĀJS:					              PROJEKTĒTĀJS:

Guna Švika						______

Gulbenes novada domes vārdā

Gulbenes novada domes

izpilddirektore