| GULBENES NOVADA DOME |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reģ. Nr. 90009116327 |  |  |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |  |  |
| Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |  |  |

likums līgumam Nr._______________

Par projektēšanas darbu veikšanu

Projektēšanas uzdevums.

Projektēšanas uzdevuma vispārīgie norādījumi.

Projektējot ēkas pārbūvi pielietot kvalitatīvus un atbilstošus materiālus un iekārtas. Paredzēto risinājumu, iekārtu un materiālu izvēli, balstīt uz pārbaudītu, vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu būvniecības risinājumu un tehnoloģiju pielietošanas bāzes, kā arī nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem standartiem.

Ēku energoefektivitāte:

Ēkas apkures patēriņu projektēt ne lielāku, kā 66.8 kWh/m2 gadā, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 348 “Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode” un LBN002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Projektēt energoefektīvu apgaismojumu un energoefektīvu ventilācijas sistēmu.

Plānotie līguma izpildes starptermiņi:

- 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā iesniegt Pasūtītājam tehniskās apsekošanas atzinumu.

- 56 (piecdesmit sešu) kalendāro dienu laikā iesniegt Būvvaldē izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā saskaņošanai.

- 120 (viens simts četrdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt būvvaldē akceptētu būvprojektu.

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Objekta “Sociālais dienests” pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | Dīķa iela 1, Gulbene Gulbenes novads. LV-4401 |
| 1.3 | Zemes gabala īpašnieks | Gulbenes novada dome,, Reģ. Nr. 90009116327 Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |
| 1.4 | Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība |
| 1.5 | Būves kadastra apzīmējums | 5001 006 0186 001 5001 006 0186 004 5001 006 0186 007 |
| 1.6 | Projekta pasūtītājs | Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis: 64497710 e-pasts: dome@gulbene.lv |
| 1.7 | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis Janis.barinskis@gulbene.lv 26467459 |
| 1.8 | Ēkas kopējā platība | 857.54 m2 |
| 1.9 | Projektēšanas mērķis | Ēkas energoefektivitātes uzlabošana. Telpu pārplānošana sociālā dienesta vajadzībām. |
| 1.10 | Ēkas projektējamā daļa | - Projekta ietvaros veikt ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus. - Projekta ietvaros veikt ēkas vidējās daļas telpu un 007 telpu grupas pārplānošanu. Saskaņojot ar pasūtītāju, telpu plānojums tiek pārplānots atbilstoši sociālā dienesta vajadzībām. Vidējās daļas telpas Nr.2 demontāža, ailē ievietojot logu. - Ēkai veikt apkures sistēmas balansēšanu un mehāniskās rekuperācijas ventilācijas sistēmas izveidi. - Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana. - Ūdensvada un kanalizācijas izbūve pārplānotajā daļā. - Ugunsdzēsības signalizācija, saglabāt esošo, papildināt trūkstošajās telpās. - Paredzēt datu tīklus. - Teritorijas labiekārtošana. - Apsardzes signalizē saglabāt esošo. |
| 1.11 | Būves klasifikācijas kods | 126401 – Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 1.12 | Būvniecības veids | Pārbūve |
| 1.13 | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts |
| 1.14 | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi | Pieprasa projektētājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju. |
|  | Citi nosacījumi. | - Uzsākot Būvprojekta izstrādi, Projektētājs, kopīgi ar Pasūtītāju, veic tehnisko apsekošanu, un uzmērīšanu. - Tiek organizētas ne retāk kā reizi mēnesī pasūtītāja telpās projektēšanas darbu sanāksmes. |
| 1.15 | Saskaņošana ar citām institūcijām | - Būvprojekta saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju. |
| 1.16 | Būvatļauja | Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. |
| 1.17 | Projektēšanas ilgums | 120 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža |
| 1.18 | Būvdarbu ilgums | 5 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža. |
| 2. | pRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |
| 2.1 | Projektēšanas nosacījumi | 1. Projekta sastāvs: 1) vispārīgā daļa; 2) arhitektūras daļa: - teritorijas sadaļa ( izpildītājs izstrādā topogrāfiju) (TS), - arhitektūras sadaļa (AR), - fasādes sadaļa, 3) inženierrisinājumu daļa: - būvkonstrukcijas (BK), - ūdensapgāde un kanalizācija – iekšējie tīkli (ŪK), - apkure un ventilācija (AVK), - elektroapgāde – iekšējie tīkli (EL), - Ugunsdzēsības automātikas sistēma (UAS), - vājstrāvu sistēmas, - iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, specifikācijas (IS) 4) ekonomikas daļu: - būvdarbu apjomu saraksts (BA), - izmaksu aprēķins – tāmes (T) 5) būvdarbu organizācija; - Darbu organizēšanas projekts (DOP) u.c. sadaļas, kas nepieciešamas kvalitatīva Būvprojekta izstrādei. |
| 2.2 | Prasības Teritorijas labiekārtojumam. (TS) | - Projekta ietvaros paredzēt ieeju sakārtošanu. - Izstrādāt teritorijas labiekārtošanas projektu, paredzot teritorijas zaļās zonas atjaunošanu, kas var tiek bojāta būvdarbu laikā. |
| 2.3 | Prasības telpu plānojumam | - Telpas pārplānot sociālā dienesta vajadzībām, paredzot vidējā korpusa telpu pārplānošanu. - Ēkā ievērot publiskās pieejamības prasības personām ar funkcionāliem traucējumiem. |
| 2.4 | Prasības ēkas fasādei. | - izstrādāt ēkas fasādes siltināšanas sadaļu. - Paredzēt ēkas cokola daļas siltināšanu, cokola mezgla izbūvi. Grīdas siltināšana un pārseguma siltināšana. - Ēkas energoefektivitātes pasākumus veikt atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam “Ēku energoefektivitātes likumam”, Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN-002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un citiem saistošajiem noteikumiem. |
| 2.6 | Prasības telpu apdarei | Atjaunot iekštelpu apdari, nodrošinot mūsdienu vajadzības, izmantojot viegli kopjamus, ilgmūžīgus materiālus un krāsas. |
| 2.7 | Prasības iekšējiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. (ŪK) | Pārplānot nepieciešamajā apjomā iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu. |
| 2.8 | Prasības apkures un ventilācijas tīkliem (AVK) | - Ēkā uzlabot apkures sistēmu. Pielāgot plānojuma maiņai, veikt cauruļu izolāciju. Nepieciešamības gadījumā paredzēt jaunus radiatorus un regulēšanas iespējas. - Visā ēkā paredzēt energoefektīvas ventilācijas sistēmas izbūvi. Ar atsevišķi iespējamu ieslēgšanu un regulāciju katrai telpai vai telpu grupai, kuras izmanto vienlaicīgi. |
| 2.10 | Prasības iekšējās elektroapgādes tīkliem (EL) | - Ēkā paredzot energoefektīvu apgaismojumu. - Pārplānotajās telpās paredzēt jaunus elektrotīklus. |
| 2.11 | Prasības ugunsdrošības sistēmai. (UAS) | Ēkā saglabāt ugunsdrošības sistēmu papildinot to ar trūkstošajiem tīkliem, kas atbilst visiem Latvijas Republikā pastāvošajiem noteikumiem un normatīviem. |
| 2.13 | Citi nosacījumi | Ēkas energoefektivitātes pasākumi jāveic, ņemot vērā pasūtītāja izsniegto Energoauditu. |
| 2.14 | Prasības autoruzraudzībai | Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu. Autoruzraudzības izmaksas – jāparedz vismaz 20% no Būvprojekta izmaksām. |
| 2.15 | Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam: 6 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Gulbenes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 4 eks. pasūtītājam) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā) |
| 2.16 | Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti | - pielikums – Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti - pielikums – Tehniskās inventarizācijas lieta - pielikums – Topogrāfija |

Sastādijaa:

Gulbenes novada domes

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs                            Jānis Barinskis _______________              __.__.201_.

#### PASŪTĪTĀJS:					              PROJEKTĒTĀJS:

Guna Švika						______

Gulbenes novada domes vārdā

Gulbenes novada domes

izpilddirektore