| GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA |  |  |
| --- | --- | --- |
| GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMU KOMISIJA |  |  |
| Reģ. Nr. 90009116327 |  |  |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 |  |  |
| Tālrunis 64497710, 64474913 fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |  |  |

Gulbenē

15.10.2018.

Visām ieinteresētajām personām

Par atklātu konkursu „ Objekta “Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona multifunkcionālas plašizklaides ēkas būvniecība” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (iepirkuma identifikācijas numurs GND-2018/64)

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Nolikumā 3.2.1. un 3.2.3. punktos noteikts, ka: " vismaz 1 (viens) no šiem objektiem atbilst pasīvās vai zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām, kur energopatēriņa rādītājs apkurei netika noteikts augstāks kā 30 kWh/m2 gadā, un ēkas paredzamā izbūvējamā platība bija vismaz 2000 m2" Saskaņā ar 09.07.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 14. punkta 14.2.1 apakšpunkta noteikts kā nedzīvojamām ēkām A klases energoefektivitātes rādītājs apkurei nepārsniedz 45 kWh uz kvadrātmetru gadā, kas atbilst zema enerģijas patēriņam. Lūdzam veikt grozījumus un apstiprināt, ka par atbilstošu nolikuma 3.2.1. un 3.2.3 punktos noradītajām prasībām tiks atzīts par atbilstošu vismaz 1 (viens) objekts, kas atbilst pasīvās vai zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām, kur energopatēriņa rādītājs apkurei netika noteikts augstāks kā 45 kWh/m2 gadā, un ēkas paredzamā izbūvējamā platība bija vismaz 2000 m2. | Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 14. punkta 14.2.1 apakšpunktā noteiktajam, lai nedzīvojamu ēku atzītu par zema patēriņa, tās energoefektivitātes rādītājam apkurei jābūt ne lielākam par 45 kWh/m2. Saskaņā ar konkursa nolikuma 1.pielikumu – projektēšanas uzdevums – pasūtītājs ir noteicis, ka projektējamā objekta siltumenerģijas patēriņš nedrīkst pārsniegt 15 kWh/m2. Lai pārliecinātos, ka pretendentam ir pieredze tik zema siltumenerģijas patēriņa objektu projektēšanā, pasūtītājs ir izvirzījis attiecīgas prasības, kas atbilst iepirkuma priekšmetam un nav konkurenci ierobežojošas. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām, savu vajadzību formulēšana ir pasūtītāja prerogatīva, tādējādi pasūtītājam ir tiesības izvirzīt iepirkuma procedūras dokumentos savām vajadzībām atbilstošas prasības. Pasūtītāja ieskatā, noteiktās prasības attiecībā uz pieredzei, ka pretendentam un pretendenta piedāvātajam arhitektam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pieredze [..], un vismaz 1 (viens) no šiem objektiem atbilst pasīvās vai zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām, kur energopatēriņa rādītājs apkurei netika noteikts augstāks kā 30 kWh/m2 gadā, un ēkas paredzamā izbūvējamā platība bija vismaz 2000 m2, atbilst iepirkuma priekšmetam. Ievērojot iepriekš minēto, pasūtītāja ieskatā nav nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma nolikumā. |