APSTIPRINĀTS

iepirkumu komisijas

2018.gada 6.aprīļa sēdē

Protokols Nr. 1

GULBENES NOVADA DOME

ATKLĀTA KONKURSA

„Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā”

Identifikācijas Nr. GND-2018/21

NOLIKUMS

Gulbenē, 2018

Vispārīgā informācija

  - Pasūtītājs

Gulbenes novada dome

Reģistrācijas Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, LV–4401

Tālruņa Nr. +371-64497710, faksa Nr. +371-64497730

e-pasta adrese: dome@gulbene.lv

AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X, konts: Nr. LV03 UNLA 0050 0143 3991 9

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma nolikumu: Gulbenes novada domes Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste Evita Lode, tālr. 64474913, e-pasts: evita.lode@gulbenesdome.lv.

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma nolikumam pievienotajām tehniskajām specifikācijām:

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas energopārvaldnieks Artūrs Mičulis, tālr. 22459964, e-pasts: arturs.miculis@gulbene.lv.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

GND-2018/21

  - Konkursa dokumentu pieejamība un saņemšanas iespējas

    - Konkursa dokumenti ir brīvi un tieši elektroniski pieejami pasūtītāja tīmekļvietnē www.gulbene.lv sadaļā „Pašvaldība”, apakšsadaļā „Iepirkumi” un Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier apakšsistēmā.

    - Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.

1.4. Informācijas apmaiņa

1.4.1. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un ieinteresēto personu notiek latviešu valodā pa pastu, faksu elektroniski.

1.4.2. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta pasūtītāja pircēja profilā pie nolikuma (www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/ieprk1703/277-konk2017a), kā arī EIS e-konkursu apakšsistēmā (www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

1.4.3. Ja ieinteresētā persona ir laikus pieprasījusi papildu informāciju par konkursa dokumentos iekļautajām prasībām, komisija to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.5. Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem tiek nosūtītas jautājuma uzdevējam un publicētas pasūtītāja tīmekļvietnē www.gulbene.lv sadaļā „Pašvaldība”, apakšsadaļā „Iepirkumi” un EIS e-konkursu www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ apakšsistēmā.

  - Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteikto, piedāvājumi ir iesniedzami tikai elektroniski līdz 2018. gada 2.maijam, plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pēc noteiktā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un tiks atgriezti iesniedzējiem.

    - Piedāvājumu atvēršana notiek Gulbenes novada domes 2.stāva 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, 2018.gada 2.maijā plkst.10.00 tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 15.punktā noteiktajai kārtībai.

    - Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

    - EIS e-konkursu apakšsistēma nodrošina piedāvājumu pirmā līmeņa šifrēšanu. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam, ne vēlāk ka 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, komisijai jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties piedāvājumu atvēršanas sanāksmes reģistrācijas lapā. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

    - Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas, iepirkuma komisijas sekretārs protokolē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols 3 (trīs) darbdienu laikā no piedāvājumu atvēršanas sanāksmes tiek publicēts tīmekļvietnē www.gulbene.lv sadaļā „Pašvaldība”, apakšsadaļā „Iepirkumi” un EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/.

    - Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.

    - Ja ir iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā attiecībā uz prasībām, kas noteiktas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs rīkojas Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14.punktā noteiktajā kārtībā.

  - Piedāvājuma noformējuma prasības

    - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

- 1.6.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā ievietotās formas;

- 1.6.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).

    - Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

- 1.6.2.1. pieteikuma veidlapa un tehniskais piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office rīkiem lasāmā formātā;

- 1.6.2.2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz Atklāta konkursa pieteikuma formu (nolikuma 1.pielikums), Darbu apjomus (nolikuma 6.1.pielikums) un Finanšu piedāvājuma formu (nolikuma 6.pielikums). Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pilnvarota persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko pievieno pretendenta atlases dokumentiem.

- 1.6.2.3. citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Ja pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru) apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir citā valodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

    - Pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, turpmāk - ESPD. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

    - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

    - Iepirkuma priekšmets ir apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā, atbilstoši tehniskajām specifikācijām (2.pielikums) un darbu apjomiem (6.1.pielikums).

    - CPV kods: 42160000-8 (apkures katlu iekārtas), papildkods: 45231112-3 (cauruļvadu sistēmas ierīkošana).

    - Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

    - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Līguma izpildes termiņš

Apkures katlu piegādes un uzstādīšanas termiņš - 122 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

  - Līguma izpildes vieta

“Pienenīte”, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420, kadastra Nr. 50600040247001, un “Vecstāmeriena”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406, kadastra Nr. 50880080277001.

  - Garantijas termiņš

Preces un būvdarbu garantija 60 (sešdesmit) mēneši no darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

3.	Prasības pretendentiem

3.1. Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. Piegādātājs var būt fiziskā vai juridiskā persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

3.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tiesīgs sniegt pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja pieteikumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju vai balstās uz tā iespējām).

3.3. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir likumā noteiktajā kārtībā nostiprinātās pārstāvības (paraksta) tiesības.

3.4. Uz pretendentu, personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) neattiecas PIL 42.panta pirmās pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie izslēgšanas gadījumi.

3.5. Pretendents 3 (trīs) iepriekšējos gados ir veicis vismaz 2 (divu) līdzvērtīgas jaudas* automatizētu granulu apkures katlu piegādi un uzstādīšanu, atbilstoši iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītajam, kur katra līguma līgumcena nav bijusi mazāka par 10000 EUR bez PVN.

* Par līdzvērtīgas jaudas automatizētu granulu katlu tiks atzīts katls ar jaudu no 60-80 kW.

3.6. Pretendentam ir pieejams kvalificēts un sertificēts speciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūves un montāžas būvdarbu vadīšanā, kurš 5 (piecos) iepriekšējos gados ir vadījis vismaz 2 (divu) līdzīgu apkures katlu montāžas darbus. Būvdarbu vadītājam ir darba tiesiskās attiecībās ar pretendentu vai tā norādīto apakšuzņēmēju, vai tas ir parakstījis apliecinājumu par dalību līguma izpildē.

4. Iesniedzamie dokumenti

4.1. Kvalifikācijas dokumenti

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā. Pieteikumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (1.pielikums). Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā, pieteikums jāparaksta katra personu apvienības dalībnieka pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai, pieteikumā norādot personu, kura pārstāv personu apvienību konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu. Ja pretendents ir personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) pieteikumā jānorāda visus sabiedrības biedrus.

4.1.2. Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu, saņemot izziņas Elektronisko iepirkumu sistēmā (https://www.eis.gov.lv/). Ārvalstī reģistrētam pretendentam, jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.3. Ja pretendents ir personālsabiedrība, nolikumā minētie dokumenti, ciktāl tie neattiecas uz pretendentu kopumā, jāiesniedz par visiem personālsabiedrības biedriem, kā arī jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.

4.1.4. Pretendenta pieredzes apraksts (3.pielikums), kas apliecina atbilstību nolikuma 3.5.punkta prasībām, kā arī 2 (divas) pasūtītāju pozitīvas atsauksmes par pretendenta veiktajām piegādēm, pievienojot piegādi apliecinošus dokumentus, kas apstiprina atsauksmēs sniegtās ziņas (piemēram, preču pavadzīmju rēķinu kopijas, kas izsniegtas līdz atsauksmēs norādītajam datumam, pieņemšanas- nodošanas akti u.c.) par veiktajām piegādēm.

4.1.5. Pretendenta piedāvātā speciālista kvalifikācijas un pieredzes apraksts, kas sagatavots atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (4.pielikums). Par speciālista būvprakses sertifikāta spēkā esamību iepirkuma komisija pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmas (BIS), tīmekļvietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv. Ja pretendents piesaista ārvalstu speciālistu, tad iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītais ārvalstu speciālists ir tiesīgs sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas paziņošanas dienas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.

4.1.6. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz to pieredzi, pretendentam ir jāiesniedz par visiem apakšuzņēmējiem:

4.1.6.1. apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes sarakstam (5.pielikums);

4.1.6.2. rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma formai (5.1.pielikums) (apliecinājuma 2.punkta b) apakšpunkts jāaizpilda, ja pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja pieredzi, tehniskajām un profesionālajām spējām);

4.1.6.3. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību nosacījumiem pretendenta dalībai iepirkumā (ja pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja pieredzi, tehniskajām un profesionālajām spējām).

4.2. Tehniskais piedāvājums

4.2.1. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar tehniskajās specifikācijās (2.pielikums) un darbu apjomos (6.1.pielikums) noteiktajām prasībām, nemainot pasūtītāja noteikto secību un pozīciju skaitu.

4.2.2. Apkures katla ražotāja izstrādāta un apstiprināta apkures katla ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā, kas ietver apkopes noteikumus, to izpildes periodiskumu (apkopju skaitu 60 mēnešiem), pielietojamo materiālu uzskaitījumu, izstrādājuma ekspluatācijas un drošības prasības.

4.2.3. CE sertifikātu (oriģinālu vai ražotāja apliecinātu kopiju), kas sniedz informāciju par piedāvātā apkures katlu atbilstību ES standartiem un tehniskai specifikācijai.

4.2.4. Apliecinājumu, ka garantijas termiņš apkures katlam un montāžas darbiem ir 60 (sešdesmit) mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.

4.3. Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši nolikuma pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (6.pielikums un 6.1.pielikums), nemainot pasūtītāja noteikto secību un pozīciju skaitu.

### Finanšu piedāvājumā vienas vienības cena norādāma euro (EUR), atsevišķi norādot piedāvājuma cenu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), PVN summu un cenu, ieskaitot PVN.

### Piedāvājuma cenas ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

### Finanšu piedāvājuma cenā ir jāparedz un jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar paredzamā līguma izpildi, tajā skaitā, visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, maksājamos nodokļus, nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, personāla izmaksas, transporta izdevumus un katlu tehniskās apkopes izmaksas garantijas perioda laikā. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5. piedāvājumu vērtēšana

5.1. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi

5.1.1. Komisija slēgtās sēdēs atlasa pretendentu saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājuma atbilstību konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar izvēles kritērijiem.

5.1.2. Komisija ir tiesīga veikt kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai tam pretendentam, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

5.1.3. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic secīgos posmos: piedāvājuma noformējuma pārbaude, pretendenta kvalifikācijas pārbaude, tehnisko un finanšu piedāvājuma pārbaude. Komisija ir tiesīga pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes veikt finanšu piedāvājumu vērtēšanu, lai noteiktu, kuram pretendentam pirmsšietami būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

5.1.4. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

5.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

5.2.1. Komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību 1.6.punkta apakšpunktos noteiktajām prasībām.

5.2.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu, ņemot vērā samērīguma principu un nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.

5.3. Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude

5.3.1. Komisija novērtē pretendenta atbilstību 3.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

5.3.2. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem un pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.

5.3.3. Ja komisija saskaņā ar PIL 41.panta sesto daļu ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, piedāvājums tiek vērtēts pēc tās rīcībā esošās informācijas.

5.4. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

5.4.1. Pēc pretendenta atlases un kvalifikācijas pārbaudes, komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

5.4.2. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

5.4.3. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents nav iesniedzis nolikuma 4.2.1. - 4.2.4.punktā noteiktos dokumentus un ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju nodrošināt nolikumā un tā pielikumos norādīto tehnisko prasību izpildi.

5.5. Finanšu piedāvājuma pārbaude

5.5.1. Pēc pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudes, komisija ir tiesīga  vērtēt pretendentu finanšu piedāvājumu atbilstību, lai noteiktu, kuram pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši nolikumā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam.

5.5.2. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī tai skaitā izvērtē un salīdzina pretendentu piedāvātās līgumcenas.

5.5.3. Konstatējot aritmētiskās kļūdas, komisija rīkojas saskaņā ar PIL 41.panta devīto daļu.

5.5.4. Ja komisijai pretendenta iesniegtais piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, tā rīkojas saskaņā ar PIL 53.pantu.

6. PiedāvājumU IZvēles kritērijs un lēmuma pieņemšana

6.1. Pēc pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudes, komisija no nolikumā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā tikai cenu, atbilstoši PIL 51.panta ceturtajai daļai, kas nosaka, ka  pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai ir tiesīgs izmantot tikai cenu, ja sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.

6.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

6.3. Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs, atbilstoši kuram pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, būs tas, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre. Ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku.

6.4. Pirms lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšanas, pasūtītājs PIL 42.pantā noteiktajā kārtībā, pārbauda:

6.4.1. vai uz pretendentu vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, kuram atbilstoši citām nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neattiecas PIL 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie izslēgšanas gadījumi;

6.4.2. vai uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas PIL 42.panta pirmās pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie izslēgšanas gadījumi;

6.4.3. vai uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10% no kopējās publiska būvdarbu līguma vērtības, neattiecas PIL 42.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie izslēgšanas gadījumi.

6.5. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIL 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē, bet iepirkumu komisija vērtē iesniegtos pierādījumus un rīkojas atbilstoši PIL 43.pantam.

6.6. Komisija, ņemot vērā vērtēšanas rezultātus un pasūtītāja budžeta finanšu iespējas, pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

7. Iepirkuma līguma slēgšana un grozīšana

7.1. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc PIL 60.panta septītajā daļā norādītā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

7.2. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (7.pielikums).

7.3. Ja pretendentam ir iebildumi par nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie ir jāiesniedz rakstiski nolikumā noteiktajā kārtībā.

7.4. Konkursa uzvarētājam 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, bet ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi jāiesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma; sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

7.5. Izraudzītajam pretendentam iepirkuma līgums jāparaksta ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga uzaicinājuma nosūtīšanas. Ja pretendents iepriekš minētajā termiņā pasūtītājam neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu, tiks uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

7.6. Ja par konkursa uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kas nodarbina ārvalstu speciālistus, uz kuru iespējām pretendents balstās (līguma izpildē piesaista ārvalstu speciālistus) ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no paziņojumā par pieņemto lēmumu norādītā nogaidīšanas termiņa beigām komisijai ir jāiesniedz dokuments, kas pierāda, ka tas par ārvalstu speciālistu ir iesniedzis deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.

7.7. Gadījumā, ja Pretendents neiesniedz nolikuma 7.6.punktā noteiktos dokumentus, tas tiks uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

7.8. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.9. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami tikai tad, ja tie veikti ievērojot PIL 61.pantā noteikto.

8. konkursa komisija

8.1. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) komisijas locekļu.

8.2. Komisijas tiesības:

8.2.1. rakstiski pieprasīt, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina piedāvājumā iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju, ja pasūtītājs konstatē, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga;

8.2.2. pārbaudīt visu pretendentu sniegto ziņu patiesumu;

8.2.3. pārbaudīt un/vai iegūt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, t.sk., no atsauksmju sniedzējiem, datubāzēs vai no citiem avotiem;

8.2.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

8.2.5. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

8.3. Komisijas pienākumi:

8.3.1. izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām;

8.3.2. pieņemt lēmumu;

8.3.3. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

9. PretendentA tiesības un pienākumi

9.1. Pretendenta tiesības:

9.1.1. pieprasīt papildu informāciju par nolikumu. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to pasūtītājam pa pastu, faksu, elektroniski vai piegādājot personīgi. Papildu informācija par nolikumā iekļautajām prasībām jāpieprasa laikus, lai komisija, atbilstoši PIL 36.panta otrajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

9.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta pārstāvja parakstu;

9.1.3. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu.

9.2. Pretendenta pienākumi:

9.2.1. rakstveidā, komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz komisijas uzdotajiem jautājumiem;

9.2.2. līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus konkursa nolikumā minētos noteikumus.

10. Citi noteikumi

10.1. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.

10.2. Par nolikuma neatņemamām sastāvdaļām tiek uzskatīti arī visi tā papildinājumi, labojumi, precizējumi un sniegtā papildinformācija.

10.3. Konkursa nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā uz 11 (vienpadsmit) lapām, kam pievienoti 7 (septiņi) pielikumi, kas ir neatņemamas tā sastāvdaļas:

1.pielikums – Atklāta konkursa pieteikums;

2.pielikums – Tehniskās specifikācijas;

3.pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts;

4.pielikums – Speciālista kvalifikācijas un pieredzes apraksts;

5.pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes saraksts;

5.1.pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums;

6.pielikums – Finanšu piedāvājums;

6.1.pielikums – Darbu apjomi;

7.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja			L.Gāgane

1.pielikums

atklāta konkursa „Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā” nolikumam

ID Nr. GND-2018/21

ATKLĀTA KONKURSA PIETEIKUMS

„Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā”

iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/21

Ar šo <pretendenta nosaukums> piesakās dalībai konkursā un iesniedz savu piedāvājumu.

Izskatot iepirkuma „Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā” (identifikācijas Nr. GND-2018/21) dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt apkures katlu piegādi saskaņā ar mūsu iesniegto piedāvājumu, un:

- apliecina spēju piegādāt un uzstādīt apkures katlus saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu noteikumiem;

- apliecina, ka konkursa dokumenti un iepirkuma procedūras noteikumi ir skaidri un saprotami, un apņemamas ievērot to prasības;

- apliecina, ka piekrīt iepirkuma līguma projekta noteikumiem, un gadījumā, ja tiks atzīta (-s) šajā konkursā par uzvarētāju, noslēgs iepirkuma līgumu saskaņā ar iepirkuma līguma projektu;

- apliecina, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

- apliecina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa un nepastāv nekādi šķēršļi dalībai šajā konkursā;

- apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir paredzēti visi riski piegādes veikšanai, kas saistīti ar neparedzētiem apstākļiem, kā arī visas administratīvās un citas izmaksas, kas nodrošina apkures katla (-u) piegādi saskaņā ar nolikuma prasībām;

- visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi;

- apliecina, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem un pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības konkursā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta konkursa sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta ceturto daļu;

- apliecina, ka <pretendenta nosaukums> nav saistīts ar konkursa dokumentācijas sagatavotāju, iepirkuma komisijas locekli vai ekspertu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē;

Papildus informācijai nepieciešams norādīt, vai uzņēmums ir mazais vai vidējais uzņēmums (ja ir – nepieciešamo atzīmēt ar “X”):

| Mazais uzņēmums * | Vidējais uzņēmums ** |
| --- | --- |

* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

** Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontaktpersonas tālrunis/fakss, e-pasts: |  |
| Bankas nosaukums, filiāle: |  |
| Bankas kods: |  |
| Norēķinu konts: |  |

| Vārds, uzvārds: | (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

2.pielikums

atklāta konkursa „Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā” nolikumam

ID Nr. GND-2018/21

Tehniskās specifikācijas

Iepirkumam „Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā”

(ID Nr. GND-2018/21)

Apkures katlu apraksts

Apkures katlu un komplektējošo detaļu piegāde un pieslēgšana apkures sistēmai.

Tehniskā specifikācija nosaka iepirkuma ietvaros veicamo darbu un nepieciešamo materiālu apjomu un parametrus.

| Nr.p.k. | Apkures katlu raksturojošais parametrs | Mērv. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Granulu katls Stāmerienas pag. pārvaldes ēkā |  |  |
| 1 | Nepieciešamā jauda | kW | 60 |
| 2 | Jaudas diapazons | kW | 13,9 – 68,0 |
| Gabarītizmēri |  |  |  |
| 1 | Kopējais garums | mm | 1495 |
| 2 | Katla garums (korpuss) | mm | 1070 |
| 3 | Platums | mm | 710 |
| 4 | Platums ar galējo bunkuru | mm | 1410 |
| 5 | Uzpildes/iztukšošanas īscaurules ass augstums | mm | 395 |
| 6 | Atpakaļgaitas plūsmas īscaurules ass augstums | mm | 500 |
| 7 | Tiešās plūsmas īscaurules ass augstums | mm | 1375 |
| 8 | Augstums | mm | 1590 |
| 9 | Augstums no grīdas līdz priekšbunkura augšējai malai | mm | 646 |
| 10 | Augstums no grīdas līdz dūmsūcēja augšējai malai | mm | 1475 |
| 11 | Augstums no grīdas līdz dūmsūcējam | mm | 1300 |
| 12 | Augstums gar vītnes asi drošības termodevējam | mm | 1125 |
| 13 | Maksimāli pieļaujamais minimālais telpas augstums | mm | 2300 |
| 14 | Dūmu izvada arējais diametrs | mm | 180 |
| Tehniskie raksturlielumi |  |  |  |
| 1 | katla svars | kg | līdz 650 |
| 2 | Min./Max. pieļaujamā vilce | mbar | 0,05 - 0,10 |
| 3 | Pieļaujamais darba spiediens | bar | 3 |
| 4 | Maks. pieļaujamā temperatūra cauruļvadā | 0C | 95 |
| 5 | Siltummaiņa apjoms | l | ne mazāk kā 110 |
| 6 | Elektrobarošana | V, Hz, A | 230, 50, 16 |
| 7 | Kurināmais, minimālā/nominālā slodze | t/gadā | ne mazāk kā 4,0/25,0 |
| Izmeši pie pilnas jaudas |  |  |  |
| 1 | Dūmgāzu temperatūra | 0C | ~ 140 |
| 2 | Patēriņš | kg/s | ne vairāk kā 0,04 |
| 3 | CO2 telpiskais saturs | % | ne vairāk kā 16,0 |
| Izmeši pie daļējas jaudas |  |  |  |
| 1 | Dūmgāzu temperatūra | 0C | ~ 60 |
| 2 | Patēriņš | kg/s | ne vairāk kā 0,009 |
|  | Granulu katls PII “Pienenīte” ēkā |  |  |
| 1 | Nepieciešamā jauda | kW | 80 |
| 2 | Jaudas diapazons | kW | 23,2 – 80,0 |
| Gabarītizmēri |  |  |  |
| 1 | Kopējais garums | mm | 1709 |
| 2 | Katla garums (korpuss) | mm | 1178 |
| 3 | Platums | mm | 800 |
| 4 | Platums ar galējo bunkuru | mm | 1636 |
| 5 | Uzpildes/iztukšošanas īscaurules ass augstums | mm | 493 |
| 6 | Atpakaļgaitas plūsmas īscaurules ass augstums | mm | 690 |
| 7 | Tiešās plūsmas īscaurules ass augstums | mm | 1520 |
| 8 | Augstums | mm | 1690 |
| 9 | Augstums no grīdas līdz priekšbunkura augšējai malai | mm | 646 |
| 10 | Augstums no grīdas līdz dūmsūcēja augšējai malai | mm | 1675 |
| 11 | Augstums no grīdas līdz dūmsūcējam | mm | 1508 |
| 12 | Augstums gar vītnes asi drošības termodevējam | mm | 1323 |
| 13 | Maksimāli pieļaujamais minimālais telpas augstums | mm | 2300 |
| 14 | Dūmu izvada arējais diametrs | mm | 180 |
| Tehniskie raksturlielumi |  |  |  |
| 1 | katla svars | kg | līdz 1050 |
| 2 | Min./Max. pieļaujamā vilce | mbar | 0,05 - 0,10 |
| 3 | Pieļaujamais darba spiediens | bar | 3 |
| 4 | Maks. pieļaujamā temperatūra cauruļvadā | 0C | 95 |
| 5 | Siltummaiņa apjoms | l | ne mazāk kā 180 |
| 6 | Elektrobarošana | V, Hz, A | 230, 50, 16 |
| 7 | Kurināmais, minimālā/nominālā slodze | t/gadā | ne mazāk kā 4,0/40,0 |
| Izmeši pie pilnas jaudas |  |  |  |
| 1 | Dūmgāzu temperatūra | 0C | ~ 140 |
| 2 | Patēriņš | kg/s | ne vairāk kā 0,048 |
| 3 | CO2 telpiskais saturs | % | ne vairāk kā 16,0 |
| Izmeši pie daļējas jaudas |  |  |  |
| 1 | Dūmgāzu temperatūra | 0C | ~ 60 |
| 2 | Patēriņš | kg/s | ne vairāk kā 0,0165 |
| Papildus prasības katla ekspluatācijas automatizēšanai |  |  |  |
| 1 | Slūžu starpkamera ar infrasarkanajiem sensoriem, kas seko līdzi kurināmā uzpildes līmenim |  |  |
| 2 | Kurināmā iekraušanas sistēma ar automātisko atšķēlējvārstu |  |  |
| 3 | vadība - integrēts mikroprocesora modulis |  |  |
| 4 | Sistēma katla automātiskai iekuršanai ar sakarsētu gaisu |  |  |
| 5 | Kustīgs režģis automātiskajā režīmā nodrošina degkameras attīrīšanu no pelniem |  |  |
| 6 | Divsekciju degkamera |  |  |
| 7 | Vertikālais cauruļu siltummainis ar iebūvētiem turbulizatoriem un pelnu attīrīšanas automātisko mehānismu |  |  |
| 8 | Lambda zonde, kas kontrolē dūmgāzu parametru rādītājus un pirmreizējā un otrreizējā gaisa padevi, nodrošinot šķeldas optimālu degšanu |  |  |
| 9 | Dūmsūknis ar apgriezienu frekvenču regulēšanu nodrošina optimālu degšanas procesu |  |  |
| 10 | Gliemežtransportieris pelnu izvākšanai, kas veidojas degšanas laikā |  |  |
| 11 | Konteiners pelnu savākšanai |  |  |
| 12 | Siltumizolācija, kas novērš siltuma zudumus |  |  |
| 13 | Iespēja pieslēgt internetu katla attālinātai vadībai un kontrolei |  |  |

3.pielikums

atklāta konkursa „Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā” nolikumam

ID Nr. GND-2018/21

Pretendenta pieredzes apraksts

| Informācija par pasūtītāju, norādot pasūtītāja nosaukumu, kontaktpersonu un kontaktinformāciju – tālruņa nr., e-pastu | Piegādātās preces nosaukums, īss apraksts (jauda kW) saskaņā ar nolikuma 3.5. un 4.1.5.punktā noteikto, vienību skaits | Preces piegādes un uzstādīšanas laiks | Preces cena (EUR) bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |

4.pielikums

atklāta konkursa „Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā” nolikumam

ID Nr. GND-2018/21

speciālista Kvalifikācijas un darba pieredzes apraksta forma

Iepirkuma nosaukums: Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā

Piedāvātā pozīcija iepriekš minētā iepirkuma līguma izpildē:____________________

| 1. Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| 2. Dzimšanas datums: |  |
| 3. Tālrunis: |  |
| 4. Izglītība: |  |
| Mācību iestāde | Veidojiet katrai apgūtajai izglītības programmai atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākajiem datiem |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |

| 5. Darba pieredze: |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma nosaukums: | Veidojiet katram ieņemamajam amatam atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākajiem datiem. |
| Adrese: |  |
| Datums no/līdz |  |
| Amats: |  |
| Darba apraksts: (nozare) |  |

6. Pēdējo piecu gadu laikā realizētie projekti, kuri apliecina piedāvātā speciālista kvalifikācijas atbilstību nolikuma 3.6.punktā noteiktām prasībām:

| Izpildes gads | Projekts/pasūtītājs | Apkures katla modelis, jauda, līguma summa (EUR) | Būvdarbu īss apraksts | Pozīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

- šī informācija ir pareiza un atbilstoši raksturo manu kvalifikāciju un pieredzi;

- piekrītu savu personas datu izmantošanai pretendentu izvērtēšanai;

- esmu iepazinies ar objektu, kurā veicama apkures katla montāža un  iepirkuma dokumentiem;

- apņemos piedalīties iepirkuma līguma izpildē kā _____ (amats), ja ____ (pretendentam) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums | _____.gada ____._________________. |

5.pielikums

atklāta konkursa „Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā” nolikumam

ID Nr. GND-2018/21

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJU(-IEM)

| Nr. p. k. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese | Kontaktpersona (amats, tālrunis) | Veicamā piegādes līguma daļa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Piegādes līguma darbu apraksts | Līguma daļas vērtība no piedāvātās līgumcenas (% un EUR bez PVN) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

5.1.pielikums

atklāta konkursa „Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā” nolikumam

ID Nr. GND-2018/21

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisijai

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Iepirkuma „Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā”

(identifikācijas Nr. GND – 2018/21)

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties Gulbenes novada domes, reģ. nr. 90009116327 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā „Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā” (identifikācijas Nr. GND–2018/21) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

- veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam>;

- nodot Pretendentam šādus resursus/pieredzi:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu, tehniskā aprīkojuma u.tml.) apraksts>.

Papildus informācijai nepieciešams norādīt, vai uzņēmums ir mazais vai vidējais uzņēmums (ja ir – nepieciešamo atzīmēt ar “X”):

| Mazais uzņēmums * | Vidējais uzņēmums ** |
| --- | --- |

* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

** Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

| Vārds, uzvārds | (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds) |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |

6.pielikums

atklāta konkursa „Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā” nolikumam

ID Nr. GND-2018/21

Atklāta konkursa „Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā”

# (ID Nr. GND-2018/21)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ |

KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds, ieņemamais amats |  |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese |  |
| Tālrunis /fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

Saskaņā ar Konkursa Nolikumu, es apakšā parakstījies apliecinu, ka (pretendenta nosaukums) piekrīt Konkursa Nolikuma noteikumiem un garantē Konkursa Nolikuma prasību izpildi. Konkursa noteikumi ir skaidri un saprotami.

(pretendenta nosaukums) piedāvā apkures katlu piegādi, montāžu un tehnisko apkalpošanu atbilstoši Nolikuma prasībām par šādu cenu:

| Nr.p.k. | PIEGĀDE/PAKALPOJUMS | Mērvienība | Apjoms | Cena | Summa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (EUR bez PVN) | (EUR bez PVN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 |
| 1. | Granulu apkures katls, tā montāža ar tīklu izbūvi Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā | kompl. | 1 |  |  |
| 2. | Tehnisko apkopju garantijas perioda laikā (60 mēneši) nodrošināšana, ieskaitot transporta izdevumus, materiālu, darbaspēku, nodevas, nodokļus u.c. izdevumus | reize | (Norāda reižu skaitu) |  |  |
| 3. | Granulu apkures katls, tā montāža ar tīklu izbūvi PII “Pienenīte” ēkā | kompl. | 1 |  |  |
| 4. | Tehnisko apkopju garantijas perioda laikā (60 mēneši) nodrošināšana, ieskaitot transporta izdevumus, materiālu, darbaspēku, nodevas, nodokļus u.c. izdevumus | reize | (Norāda reižu skaitu) |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |  |
|  | PAVISAM AR PVN 21% |  |  |  |  |

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajās cenā ir iekļautas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā: piegādes un materiālu, montāžas izmaksas, algas, komunikāciju uzturēšanas izdevumi – visas ar pakalpojuma plānošanu, sniegšanu, kontroli tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, iespējamie riski (to novēršanas vai mazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pasūtītājs nemaksās vairāk par noteikto līgumcenu, par kuru noslēgts līgums.

2018.gada ___. ______________

| Amats, vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |

| Partnera līguma reģistra Nr._________ | Gulbenes novada domes reģistra Nr. GND/__________ |
| --- | --- |
| 2018. gada ____._________________ | 2018.gada ____.______________ |

7.pielikums

atklāta konkursa „Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā” nolikumam

ID Nr. GND-2018/21

- IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. GND-2018/21

Gulbenē, 2018. gada ____. ______________

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, turpmāk – Pasūtītājs, kuru saskaņā ar Nolikumu pārstāv tās izpilddirektore Guna Švika, no vienas puses, un

____________ „___________________________”, reģistrācijas Nr. __________________, kuru saskaņā ar _______________ pārstāv __________________________________, turpmāk – Piegādātājs, abi kopā turpmāk - puses, katrs atsevišķi – puse, pamatojoties uz pircēja rīkotā atklātā konkursa „Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā” (identifikācijas Nr. GND-2018/21) rezultātiem, brīvi (bez maldības, viltus vai spaidu ietekmes), paužot pušu gribu, noslēdz šādu piegādes līgumu (turpmāk - līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Līguma priekšmets ir 2 (divu) apkures katlu, (turpmāk – Prece), piegāde , montāža un nepieciešamo apkures tīklu izbūve.

  - Piegādātājs piegādā un nodod Pasūtītājam Preci, kas atbilst līguma 1.pielikumā noteiktajam, bet Pasūtītājs samaksā par atbilstoši Līguma noteikumiem piegādāto Preci līgumā noteiktajā kārtībā.

- LīgumA summa un norēķinu kārtība

  - Līgumcena noteikta līguma 2.pielikumā, un tajā ir iekļauta:

2.1.1. Preces cena, piegāde, izkraušana, montāža, nepieciešamo tīklu izbūve,  ieregulēšana un Pasūtītāja personāla apmācība tā norādītajā vietā - “Pienenīte”, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, kopā _____ EUR bez PVN 21%;

2.1.2. Līguma 2.1.1.apakšpunktā norādītās Preces tehniskā apkalpošana garantijas perioda laikā, kur vienas apkalpošanas reizes cena __ EUR bez PVN 21%, kopā garantijas perioda laikā __ EUR bez PVN 21%;

2.1.3. Preces cena, piegāde, izkraušana, montāža, nepieciešamo tīklu izbūve,  ieregulēšana un Pasūtītāja personāla apmācība tā norādītajā vietā - “Vecstāmeriena”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, kopā _____ EUR bez PVN 21%;

2.1.4. Līguma 2.1.3.apakšpunktā norādītās Preces tehniskā apkalpošana garantijas perioda laikā, kur vienas apkalpošanas reizes cena __ EUR bez PVN 21%, kopā garantijas perioda laikā __ EUR bez PVN 21%.

  - Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots un maksāts atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pasūtītājs samaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preču un darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis naudas pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas kontu.

  - Līguma 2.1.2. un 2.1.4.punktā norādītās līgumcenas daļu Pasūtītājs apmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces kārtējās tehniskās apkopes veikšanas un rēķina saņemšanas dienas, proporcionāli līguma 2.1.2. un 2.1.4.punktā norādītajai kopējai summai.

  - Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz līgumā un maksājumā norādīto norēķinu kontu. Puses neatbild par starpbanku norēķinu termiņiem.

- PRECES PIEGĀDES UN NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

  - Preču piegāde tiek nodrošināta 122 (viens simts divdesmit divu) dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

  - Piegādātājs ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas iepriekš paziņo Pasūtītājam, zvanot pa tālruni __________ vai sūtot e-pastu: ______________ par to, ka Prece tiks piegādāta uz līguma 2.1.1. un 2.1.3.apakšpunktā norādīto adresi un tiks uzsākti tās montāžas darbi.

  - Preces piegādi, izkraušanu un novietošanu Pasūtītāja norādītajā vietā nodrošina Piegādātājs, izmantojot savu transportu un darbaspēku. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces transportēšanas apdrošināšanas izdevumiem.

  - Pasūtītājs, pieņemot Preci un darbus, ir tiesīgs pārbaudīt to atbilstību un kvalitāti. Ja Prece vai darbi neatbilst līguma vai Iepirkuma noteikumiem, vai konstatēts to defekts, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis sastāda defektu aktu. Turklāt, šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Preci un darbus. Piegādātājs ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no akta sastādīšanas brīža novērš aktā konstatētos trūkumus uz sava rēķina un maksā Pasūtītājam līgumsodu par Preces piegādes nokavējumu, ja tāds ir iestājies.

  - Preces un darbu nodošana – pieņemšana notiek, Pasūtītāja un Piegādātāja pilnvarotajiem pārstāvjiem parakstot Preces un darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Piegādātājs. Piegādātājs nodod Pasūtītājam Preci kopā ar tās tehnisko dokumentāciju, pavadzīmēm, Preces izcelsmes un garantijas sertifikātiem un lietošanas instrukciju valsts valodā. Piegādātājs veic Pasūtītāja darbinieku apmācību par Preces uzturēšanu un lietošanu tās ekspluatācijas laikā.

  - Prece uzskatāma par piegādātu un nodotu Pircējam ar brīdi, kad puses (to pilnvaroti pārstāvji) parakstījuši Preces un darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un rēķinu, kā arī Piegādātājs nodevis Pasūtītājs līguma 3.5.punktā minētos dokumentus, tomēr Pasūtītājam ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā celt pretenzijas par Preces un darbu pieņemšanas laikā konstatētiem trūkumiem un slēptiem defektiem. Ja Pasūtītājs ir cēlis pretenzijas šajā punktā noteiktajā termiņā, Piegādātājam ir pienākums nekavējoties uz sava rēķina novērst Preces piegādes trūkumus un maksāt Pircējam līgumsodu par Preces piegādes nokavējumu, ja tāds ir radies.

  - No Pasūtītāja puses līguma izpildei, t.sk., Preces un darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai, tiek pilnvarots: _________________, tālr. __________, e-pasts: __________, no Piegādātāja puses – ______________, tālr._________, e-pasts: _________.

- GARANTIJA

  - Piegādātājs garantē un nodrošina:

4.1.1. ka piegādātā Prece ir jauna, ir jaunākais vai pašreiz ražošanā esošais modelis;

4.1.2. Preces atbilstību (kvalitātes un citu rādītāju) tās izgatavotāja tehniskajai dokumentācijai, Latvijas Republikā noteiktajiem standartiem, līguma noteikumiem, kvalitātes sertifikātam vai atbilstības sertifikātam un Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem aktiem.

  - Piegādātājs nodrošina piegādātajai Precei un darbiem garantiju 60 (sešdesmit) mēnešus no Preces un darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

  - Pasūtītājs nekavējoties rakstiski paziņo Piegādātājam par jebkuru Preces bojājumu vai darbības traucējumiem, kas jānovērš garantijas ietvaros. Piegādātājam ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no paziņošanas dienas jāierodas uz defekta akta sastādīšanu. Ja Piegādātājs šajā termiņā neierodas, Pasūtītājs vienpusēji sastāda defektu aktu, kas ir saistošs Piegādātājam.

  - Pamatojoties uz defektu aktu, Piegādātājam Preces trūkumi jānovērš bez papildus samaksas 24 h (divdesmit četru stundu) laikā no defekta akta sastādīšanas brīža. Gadījumā, ja Piegādātājs nenovērš vai nevar novērst Preces defektus garantijas periodā laikā šajā punktā norādītajā termiņā, Piegādātājam jānomaina Prece vai tās daļas, kurām ir defekts, turklāt Piegādātājs sedz Pasūtītājam tādejādi nodarītos zaudējumus. Iepriekš minētajos gadījumos garantijas termiņš Precei pagarinās par remontam nepieciešamo termiņu.

  - Ja Piegādātājs, saņēmis līguma 4.3.punktā minēto paziņojumu, nespēj novērst Preces trūkumus līguma 4.4.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var veikt nepieciešamās darbības uz Piegādātāja rēķina un riska.

  - Piegādātājs Preces garantijas termiņa laikā veic Preces kārtējās tehniskās apkopes atbilstoši Iepirkumā iesniegtajam periodiskumam. Ja Piegādātājs nav ievērojis Iepirkumā un ražotāja tehniskajā dokumentācijā noteiktos Preces tehniskās apkopes periodiskumu, tas uzņemas visus riskus, kas saistīti ar garantijas saistību nodrošināšanu.

- LĪDZĒJU ATBILDĪBA

  - Par līguma 3.1.punktā Preces piegādes termiņa nokavējumu,  Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no savlaicīgi nepiegādātās Preces vērtības (t.sk. PVN) par katru nokavējuma dienu, taču nepārsniedzot 10% (desmit procenti) no neizpildīto saistību kopējās cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no līgumā noteikto saistību izpildes.

  - Par līguma 2.3. un 2.4.apakšpunktā noteikto maksājumu termiņu nokavējumu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, taču nepārsniedzot 10% (desmit procenti) no nokavētā maksājuma summas.

  - Līdz brīdim, kad Piegādātājs nodos Preces Pasūtītājs, visu risku par to bojājumiem vai bojāeju uzņemas Piegādātājs.

  - Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.

- NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.

  - Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, kara darbība, epidēmija, dabas stihija, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās.

  - Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta Piegādātāja apakšuzņēmēju  un citu līguma izpildē iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde.

  - Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.

  - Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ līguma izpilde aizkavējas vairāk nekā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu. Ja līgums šādā kārtā tiek izbeigts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību.

- LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi, un ir spēkā īdz pilnīgai saistību izpildei.

  - Pasūtītājs nosūtot Piegādātājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, ja iestājies vismaz viens no sekojošiem gadījumiem:

7.2.1. Piegādātājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līgumā noteiktā piegādes termiņa beigām nav Preces piegādājis un darbus nodevis atbilstoši līguma nosacījumiem;

7.2.2. Piegādātājs nepilda kādas citas līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

7.2.3. ir uzsākta Piegādātāja likvidācija vai tas ir pasludināts par maksātnespējīgu.

  - Piegādātājs nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, ja Pasūtītājs kavē kādu no līguma 2.3. un 2.4.punktā noteiktajiem maksājumiem ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

  - Pusei ir tiesības atkāpties no līguma, ja otra puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto līguma atcelšanu, un tā nav novērsusi līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.

  - Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu 15. (piecpadsmitajā) dienā no paziņojuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko adresi.

- CITI NOTEIKUMI

  - Puses apliecina, ka tām ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu līgumu un uzņemtos tajā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt līgumā noteikto pienākumu izpildi.

  - Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abām pusēm. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Jautājumi, kas nav atrunāti līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Visas Pušu sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības, attiecībā uz līguma noslēgšanu un līguma priekšmetu, kas veiktas pirms līguma noslēgšanas, zaudē juridisko spēku pēc līguma parakstīšanas. Šis nosacījums neattiecās uz atklāta konkursa „Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā” (ID Nr.GND-2018/21) nolikumu un Piegādātāja (Pretendenta) iesniegto piedāvājumu.

  - Kādam no līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums, piemērot līgumu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tā nekavējoties paziņo par to otrai Pusei.

  - Līgums parakstīts 3 (trīs) eksemplāros, katrs uz 5 lapām, no kuriem 2 eksemplāri tiek nodoti Pasūtītājam, viens - Piegādājam. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Līgumam ir 2 (divi) pielikumi uz __ lapām.

- LĪGUMA PIELIKUMI

1. pielikums – „Tehniskā specifikācija” un „Tāmes”;

2. pielikums – „Finanšu piedāvājums”.

- 10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pasūtītājs: | PIEGĀDĀTĀJS: |
| --- | --- |
| Gulbenes novada dome |  |
| Reģ. Nr. 90009116327 | Reģ. Nr. |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401 |  |
| AS „SEB banka” |  |
| Kods UNLALV2X | Kods |
| Konts LV03UNLA0050014339919 | Konts |
| Novada domes izpilddirektore __________________________ G.Švika 2018.gada __.__________ | Valdes loceklis ______________________ 2018.gada ____._________ |

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107, skatīt: https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba

Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, skatīt: http://likumi.lv/doc.php?id=10127.

Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) (vietnē https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv.