| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Darbu apjomos nav norādīti būvgružu savākšanas un utilizācijas daudzumi, tai skaitā azbestcementa jumta segums. Lūdzu precizēt. | Papildināta specifikācija lokālā tāme 1-1 ar 118 pozīciju - Būvgružu utilizācija, tai skaitā jāiekļauj azbestcementu lokšņu nodošanas izmaksas. |
| Darbu apjomu punkts Nr. 27 – teikts par horizontālās hidroizolācijas atjaunošanu pamatiem ar mastiku. Kā to var izdarīt zem esošām nesošajām sienām? Tādas tehnoloģijas nav. Lūdzu precizēt. | Precizēta specifikācija. Paredzēt tikai vertikālo hidroizolāciju. |
| Darbu apjomu punkts Nr. 79 – invalīdu uzbrauktuves atbalstsienu betonēšana, saskaņā ar lapu BK-3, 200 mm platas atbalstsienas garums ir 15,6 m un ar 0,34 m3 betona to nevar izdarīt. Attiecīgi arī veidņiem paredzēto materiālu daudzums nav korekti pareizs. Tas pats attiecas uz punktu Nr. 93. Lūdzu precizēt. | Precizēti būvdarbu apjomi. |