| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Darbu apjomos: 1-7 (Sadzīves kanalizācija K1), pozīcija Nr. 2 – Keramikas mazgāšanas galda uzstādīšana ar plastmasas pudeļveida sifonu un izlaidi, kronšteiniem un uz galda stiprināmu sajaucēj krānu. Nav norādīti izmēri, lūdzu norādīt. | Paredzēta standarta izmēra roku mazgāšanas izlietni no keramikas materiāla 156 telpā. Īpašas prasības netiek izvirzītas. |
| Darbu apjomu 1-7 (Sadzīves kanalizācija K1), pozīcija Nr. 3 – Tērauda trauku mazgāšanas galda uzstādīšana ar plastmasas pudeļveida sifonu, kronšteiniem un uz galda stiprināmu sajaucējkrānu. Nav norādīti izmēri, lūdzu norādīt. | Paredzēta standarta izmēra izlietne no tērauda materiāla. Vizuālais izskats redzams 126 telpā. Īpašas prasības netiek izvirzītas. |
| Specifikācijā nav norādīti apjomi būvgružu savākšanai un utilizācijai. Lūdzu precizēt. | Demontāžas apjomi doti tāmē. Izrietoši būvgružu transportēšana un utilizācija jāparedz pie demontāžas darbiem, atkritumu konteineriem vai pieskaitāmajām izmaksām pozīcijā: Materiālu, būvgružu transporta izdevumi. |
| Vispārējie būvdarbi – 28.pozīcija – runa ir par pamatu vertikālo un horizontālo hidroizolāciju. Ja jāveic pamatu horizontālā hidroizolācija (zem esošām nesošām sienām), lūdzu norādīt tehnoloģiju un pielietojamos materiālus, vai to veic arī nesošajām iekšsienām? | Hidroizolācija jāveic atbilstoši AR-8 lapā norādītajam. Projektā nav minēts, ka hidroizolācija jāveic zem esošajām nesošām sienām un nesošajām iekšsienām. Hidroizolācija jāveic vertikālajai plaknei un nepieciešamības gadījumā horizontālajām plaknēm, piemēram, pie pamatu pēdas. Vietās, kur iespējams piekļūt un attīrīt, lai kvalitatīvi veiktu darbus. |
| Vispārējie būvdarbi – 63.pozīcija – starpsienu logu uzstādīšana, specifikācijā norādīts – SL-1; SL-2; SL-3; SL-4; Stikla logs koka rāmī, savukārt projektā PVC loga rāmis baltā tonī. Lūgums precizēt, kādu tieši? | Paredzēt pielikumā Nr.1 darbu apjomos norādīto materiālu. |