| GULBENES NOVADA DOME |  |  |
| --- | --- | --- |
| GULBENES NOVADA DOMES IEPIRKUMA KOMISIJA |  |  |
| Reģ. Nr. 90009116327 |  |  |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 |  |  |
| Tālrunis 64497710, 64474913 fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |  |  |

Gulbenē

09.03.2018.

Visām ieinteresētajām personām

Par atklātu konkursu „Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve”

(iepirkuma identifikācijas numurs GND-2018/15/ERAF)

| Konkursa nolikumā ir uzrādīti katra posma veikšanas termiņi, bet nav minēts, ka būtu jāiesniedz būvdarbu grafiks. Lūdzu precizēt. | Nolikumā noteiktās prasības neparedz būvdarbu izpildes laika grafika iesniegšanu. |
| --- | --- |
| Lapa AR-16. Vitrīna Sp- Vai tiešām stikla pakete koka imitācijas tonī? Ja tā, tad varbūt stikla paketes vietā likt pildiņu? Lūdzu precizēt. | Projektā paredzēta PVC vitrīna ar stikla paketi, vitrīnas rāmis paredzēts koka imitācijas tonī. Nav nepieciešams aizstāt stikla paketi ar koka pildiņu. |
| Lapa AR-26. Vai piedāvājuma tāmē iekļaut izmaksas, kas var rasties pie grīdu demontāžas, būvniecības laikā (30%, piezīme Nr.3)? | Jāparedz 30% nomaiņa. Lokālās tāmes Nr. 1-1, 2-1, 3-1 ir papildinātas ar paredzamo apjomu grīdas siju nomaiņai. |
| Lapa AR-15. Loga ailas ārējai apdarei paredzēts armēts apmetums. Lūdzu sniegt skaidrojumu, kādā veidā to pieskaņot esošai fasādes apdarei? | Fasādei nepieciešams veikt papildus darbu 20 cm ap logu aili, atjaunojot krāsojumu pēc logu montāžas. |
| Lokālā Tāme 1-1. Piemēram, telpa 119 p.p.k. 68, java M 50 nav pašizlīdzinoša. Lūdzu precizēt, vai to jānomaina pret pašizlīdzinošajiem sastāviem, kg vai maisu izteiksmē? | Java M50 tika nomainīta uz pašizlīdzinošu masu Sacret NSP, kas uzklājama no 3 līdz 20 mm biezumā. Lokālās tāmes Nr. 1-1 un 2-1 ir veikti grozījumi. |