APSTIPRINĀTS

iepirkumu komisijas

2017. gada 15.septembra sēdē

Protokols Nr. 5

GULBENES NOVADA DOME

GROZĪJUMI

ATKLĀTA KONKURSA

„Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūve par sociālās aprūpes centru”

Identifikācijas Nr. GND-2017/60/ERAF

NOLIKUMĀ

Izdarīt Gulbenes novada domes atklāta konkursa „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūve par sociālās aprūpes centru”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/60/ERAF, nolikumā šādus grozījumus:

- Izteikt Nolikuma 1.3.1.punktu šādā redakcijā:

„1.3.1. Konkursa dokumenti ir brīvi un tieši elektroniski pieejami pasūtītāja tīmekļvietnē www.gulbene.lv. Ar konkursa dokumentiem ieinteresētās personas var iepazīties Gulbenes novada domes 2.stāva 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, pēc konkursa izziņošanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē līdz 2017.gada 3.oktobrim, pulksten 10.00.”

- Izteikt Nolikuma 1.5.1.punktu šādā redakcijā:

„1.5.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 3.oktobrim, pulksten 10.00, personīgi Gulbenes novada domes 2.stāva 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai atsūtot pa pastu kā ierakstītu sūtījumu, vai ar kurjeru. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.”

- Izteikt Nolikuma 1.5.5.punktu šādā redakcijā:

„1.5.5. Piedāvājumi tiks atvērti 2017.gada 3.oktobrī, pulksten 10.00, Gulbenes novada domes 2.stāvā zālē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, izņemot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk- PIL) 68.panta septītajā daļā minēto gadījumu. Gadījumā, ja iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas konkursa nolikumā, tad pasūtītājs savā tīmekļvietnē publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus, bet rīkojas atbilstoši 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.107 „Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. punktā noteiktajai kārtībai.”

- Izteikt Nolikuma 1.7.10.3.punktu šādā redakcijā:

„1.7.10.3. atzīmi „Piedāvājums atklātam konkursam „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūve par sociālās aprūpes centru”, ID Nr. GND-2017/60/ERAF. Neatvērt līdz 2017.gada 3.oktobrim, pulksten 10.00.”

- Izteikt Nolikuma 1.pielikumu „Darbu apjomi” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.

  - Darbu apjomu Lokālajā tāmē Nr.1-4 (Lifta izbūve) papildināt ar pozīciju Nr.37:

| 37 |  | Virtuves kravas pacēlājs, ISO-D, 300kg, SKG SERVICES lifts vai ekvivalents | Gab. | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Darbu apjomu Lokālajā tāmē Nr.1-5 (Kāpņu konstrukciju izbūve, AVK tehnoloģiskā bedre, evakuācijas izeja) papildināt ar pozīcijām Nr.69.1. un 69.2.:

| 69.1 |  | Stiegrojums EN 10080 ∅8 B500B | t | 0,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69.2 |  | Stiegrojums EN 10080 ∅6 B500B | t | 0,02 |

  - Darbu apjomu Lokālajā tāmē Nr.1-9 (Jumta izbūves darbi) papildināt ar pozīciju Nr.17:

| 17 |  | Bēniņu siltumizolācija | m3 | 627 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.4. Darbu apjomu Lokālajā tāmē Nr.1-11 (Iekšsienu apdare) papildināt ar pozīcijām Nr. 14.1., 35.1. un 36.1:

| 14.1. |  | SS6 WC starpsienas, LTT 24M | m² | 5,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.1 |  | SS4, Transformējamā starpsiena kabinetos 108/112 ,h-2700mm, garums 5570mm. Bīdāmās starpsienas Attaca 90mm, 46dB, 2 punktu suspensija; Paneļu apdare - OML(Melamīns); ALU Griestu sliedes un parkošanās sistēma vai ekvivalents. Sienas paneļa platums 1066 mm. Kopā 4 mobilie sienas paneļi. | m² | 15,04 |
| 36.1 |  | SS5, Transformējamā starpsiena kabinetos 202/203 h-2700mm, garums 5200mm. Sienas paneļa platums 1240 mm. bīdāmās starpsienas Attaca 90mm, 46dB, 2 punktu suspensija; Paneļu apdare - OML(Melamīns); ALU Griestu sliedes un parkošanās sistēma vai ekvivalents. Kopā 5 mobilie sienas paneļi. | m² | 14,04 |

  - Darbu apjomu Lokālajā tāmē Nr.1-12 (Grīdas segumu izbūve) precizēt darbu apjomus pozīcijām Nr. 132.un 133.:

| 132 |  | Iebūvējamais kājslauķis 2000x1000mm uz atz. -0,75. Forbo Nuway Connect 17mm anodized aluminium, open construction, 4 row bristle vai ekvivalents | m2 | 15,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 |  | Kājslauķis FORBO Coral brush 2400x1500mm. Diegu sastāvs-100% poliamīds. Nodiluma izturība (EN 1307)-33.klase. Uguns drošība (EN 13501-1)-Bfl-s1 vai ekvivalents | m2 | 10,00 |

  - Darbu apjomu Lokālajā tāmē Nr.1-13 (Griestu izbūve) precizēt darbu nosaukumu pozīcijā Nr. 5.:

| 5 |  | Griestu siltinājums ar apdari PAROC CGL 20cy, 200mm vai ekvivalents | m2 | 407,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Darbu apjomu Lokālajā tāmē Nr.1-14 (Logu izbūve, vitrīnas) precizēt darbu nosaukumu pozīcijā Nr. 34.:

| 34 |  | ACO gaismas šahta 1500x700x1000(h) vai ekvivalents | gab. | 21,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Aizstāt būvprojekta BP daļas 16.lapu Kāpnes K-4 ar jauno rasējuma lapu, kas ietver augstākminētās izmaiņas.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 			L.Gāgane