| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| - 1. Tāme Nr. 1-13 “Griestu izbūve” - Lūdzam precizēt otrā stāva griestu veidus, vai tiešam ir paredzēti 16.pozīcijā minētie griesti – “Skaņu absorbējošie piekārtie griesti Ecophon Combison Duo (600x600) redzamā piekares sistēma. M85”? - Lūdzu projektētāju norādīt alternatīvus griestus, kas spētu nodrošināt atbilstoši skaņas absorbciju. - 2. Tāmē Nr. 1-16 “Labiekārtošana” - Pozīcijās 4.; 6.; 8. Paredzēt bruģa seguma ieklāšana un tas pats atkārtojas 10.pozīcijā. Lūdzam precizēt ieklājamo bruģa seguma apjomu. - 3. Tāme Nr. 1-18 “Saules kolektori” - Lūdzam skaidrot, vai pozīcijas Nr. 4 un 5 ir jāizceno, ja piezīmēs ir norādīta atsauce uz to, ka šīs sadaļas ir ietvertas EL un ESS sadaļas, bet izskatot EL sadaļu nav saprotams, vai saules kolektoriem paredzētie EL un VS tīkli ir projektā? - Rasējumā SM2-5 redzams elektroapsildes katls, bet sadalē GS2 nav redzams pievads šim katlam. | - Projektā izvirzītas prasības skaņas izolācijai starp istabiņām, jo starpsienas netiek izbūvētas līdz griestiem. AR-17. Jāpielieto minētā sistēma, vai ekvivalentiem parametriem un īpašībām. 2. Pozīcijā 4 un 6 jāparedz bruģa laukumu bruģa materiāls, un 10.pozīcijā ieklāšanas darbs. 8.pozīcijā paredzēta ēkas apmales bruģa iegāde un uzstādīšana. Skatīt rasējumu ĢP -4. 3. 4. un 5.pozīcijā jāparedz visas izmaksas, lai pieslēgtos pie EES un EL sadaļās minētajam sistēmām. Uzstādot attiecīgajam saules kolektoru ražotājam atbilstošus pievadus un aizsardzības. Elektroapsildes katlam jāparedz atbilstošs pievads projektētajām elektrosadalnēm. |