| GULBENES NOVADA DOME |  |  |
| --- | --- | --- |
| GULBENES NOVADA DOMES IEPIRKUMA KOMISIJA |  |  |
| Reģ. Nr. 90009116327 |  |  |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 |  |  |
| Tālrunis 64497710, 64474913 fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |  |  |

Gulbenē

09.02.2018.

Visām ieinteresētajām personām

Par atklātu konkursu „Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve”

(iepirkuma identifikācijas numurs GND-2018/4/ERAF)

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Kam īpašumā paliek demontētās apkures sistēmas caurules, radiatori, kā arī citas atgūstamas vērtīgas lietas (gaismekļi, logi, utt). | Vērtīgie demontētie materiāli jānodod īpašumā Pasūtītājam. |
| Demontāžas darbos nav iekļauta elektrības tīklu demontāža. | Būvdarbu apjomos ir papildus paredzēts komplekts visam objektam elektroietaišu demontāžai remontējamās telpās. Būvdarbu apjomi ir papildināti, lūdzam skatīt veiktos grozījumus. |
| Kādas jāparedz grīdlīstes? Ar uzlocēm uz sienas pa perimetru no linoleja, koka, PVC? | Jāparedzēt standarta PVC grīdlīstes, h=5cm. |
| Kurā pozīcijā jāparedz ailu apdare pēc logu, durvju montāžas? | Logu, durvju ailu apdari pēc to montāžas paredzēt kā papildmateriālus. Būvdarbu apjomi ir papildināti, lūdzam skatīt veiktos grozījumus. |
| 119 - Vestibils ar kāpnēm. 51; Kājslauķa uzstādīšana; m2; 4,00. 52; 1.Kājslauķis; m2; 4,00. Kāda tipa kājslauķis ir jāuzstāda? Iebūvējams? Kāds biezums? | Kājslauķi paredzēt iebūvējamu 60 mm. Būvdarbu apjomi ir papildināti, lūdzam skatīt veiktos grozījumus. |

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| - Lokālās tāmes 1-1 13. pozīcijā norādīts ģipškartona daudzums 12,38m2. Izbūvējamās starpsienas apjoms ir 8,84m2. Tehnoloģiski pareizi izbūvējot ģipškartona starpsienu (ar materiālu atgriezumu ievērtēšanu) nepieciešamais ģipškartona daudzums būtu 8,84x2,2m2. Tātad 19,45m2. Lūdzam sniegt skaidrojumu un veikt korekcijas. | Lokālās tāmes 1-1 13.pozīcijā norādītā ģipškartona daudzums 12,38m2 labots uz 19,45m2. |
| - Lūdzam apstiprināt, ka metāla konstrukcijas (1-1 lokālās tāmes 31. un 32. pozīcijā) pēc gruntēšanas būs jākrāso ar fasādes krāsu. Pēc tehnoloģijas metāla konstrukcijas pēc gruntēšanas krāso ar metāla krāsu (piem. Hammerit vai analogām krāsām). Lūdzam sniegt skaidrojumu un veikt korekcijas. | Metāla konstrukcijas krāsošanu lokālās tāmes 1-1 31. un 32.pozīcijā paredzēt ar eļļas krāsu āra darbiem. |
| - Lokālās tāmes 1-1 pozīcijās Nr. 50 ir norādīts flīžu līmes materiālu patēriņš grīdas fllzēšanas darbiem. Katrā pozīcijā apjoms atšķiras, bet aprēķinu koeficients visur vienāds. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 1-1 50.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 372 kg. |
| - Lokālās tāmes 1-1 pozīcijās Nr. 59 ir norādīts flīžu līmes materiālu patēriņš grīdas fllzēšanas darbiem. Katrā pozīcijā apjoms atšķiras, bet aprēķinu koeficients visur vienāds. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 1-1 59.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 25 kg. |
| - Lokālās tāmes 1-1 pozīcijās Nr. 140 ir norādīts flīžu līmes materiālu patēriņš grīdas fllzēšanas darbiem. Katrā pozīcijā apjoms atšķiras, bet aprēķinu koeficients visur vienāds. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 1-1 140.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 34,75 kg. |
| - Lokālās tāmes 1-1 pozīcijās Nr. 56, 61, 74,142 materiālu mērvienība ir noteikta "m2". Pēc mūsu domām tur būtu jābūt "m3 ". Lūdzam sniegt skaidrojumu un veikt korekcijas. | Lokālās tāmes 1-1 56., 61., 74. un 142.pozīcijā noteiktā materiālu mērvienība m2 labota uz m3. |
| - Pārrēķinot veicamo darbu apjomus gan grīdas flīžu demontāžai, gan montāžai rodas atšķirība starp veicamo darbu apjomiem. 1-1 lokālās tāmes pozīcijā Nr. 853 norādīts demontāžas apjoms grīdas flīzēm pirmajā stāvā 26,5m2, bet saskaitot montāžas apjomus iznāk, ka jāfllzē ir 172,7m2. Lūdzam sniegt skaidrojumu un veikt korekcijas. | Lokālās tāmes 1-1 853.pozīcijā norādītais demontāžas apjoms grīdas flīzēm pirmajā stāvā no 26,5 m2 labots uz 194,50 m2. |
| - Pārrēķinot veicamo darbu apjomus gan grīdas linoleja demontāžai, gan montāžai rodas atšķirība starp veicamo darbu apjomiem. 1-1 lokālās tāmes pozīcijā Nr. 852 norādīts demontāžas apjoms grīdas flīzēm pirmajā stāvā 250 m2, bet saskaitot montāžas apjomus iznāk, ka jāflīzē ir 282,14m2. Lūdzam sniegt skaidrojumu un veikt korekcijas. | Lokālās tāmes 1-1 852.pozīcijā norādītais demontāžas apjoms grīdas flīzēm pirmajā stāvā paliek nemainīgs (kā sākotnēji darbu apjomos noteikts) – 250 m2. |
| - Lūdzam norādīt ārējo palodžu platumus. | Ārējo palodžu platums – 180mm. |
| - 1-1 lokālās tāmes 448 pozīcijā kā materiāls norādīts "špaktelis". Nepieciešams skaidrojums, kāds špaktelis un vai tur nav domāta apmetuma java. Lūdzam sniegt skaidrojumu un veikt korekcijas. | Lokālās tāmes 1-1 448.pozīcijā norādītais materiāls “spaktelis” labots uz “apmetuma java”. |
| - Lūdzam apstiprināt, ka metāla konstrukcijas (1-1 lokālās tāmes 454, 463. pozīcijā ) pēc gruntēšanas būs jākrāso ar fasādes krāsu. Pēc tehnoloģijas metāla konstrukcijas pēc gruntēšanas krāso ar metāla krāsu (piem. Hammerit vai analogām krāsām). Lūdzam sniegt skaidrojumu un veikt korekcijas. | Metāla konstrukcijas krāsošanu lokālās tāmes 1-1 454. un 463.pozīcijā paredzēt ar eļļas krāsu āra darbiem. |
| - AR-26 lapā, piezīmju 3. punktā norādīts, ka būvdarbu veikšanas laikā pēc grīdas seguma demontāžas precizēt konstrukcijas stāvokli un atkarībā no tā - bojātās grīdu sijas nomainīt pret jaunām. Šādas pozīcijas tāmē nav atrodamas. Lūdzam sniegt skaidrojumu un veikt korekcijas. | Lokālā tāme 2-1 papildināta ar attiecīgām pozīcijām – 173.1, 173.2. un 173.3. |
| - Lūdzam precīzi norādīt nepieciešamo grīdlīstu tipus, materiālu un izmērus. | Paredzēt standarta PVC grīdlīstes, h=5cm. |
| - Lokālās tāmes 1-1 pozīcijās Nr. 209 ir norādīts flīžu līmes materiālu patēriņš grīdas flīzēšanas darbiem. Katrā pozīcijā apjoms atšķiras, bet aprēķinu koeficients visur vienāds. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 1-1 209.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 101,00 kg. |
| - Lokālās tāmes 1-1 pozīcijās Nr. 254 ir norādīts flīžu līmes materiālu patēriņš grīdas flīzēšanas darbiem. Katrā pozīcijā apjoms atšķiras, bet aprēķinu koeficients visur vienāds. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 1-1 254.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 101,00 kg. |
| - Lokālās tāmes 1-1 pozīcijās Nr. 211, 256 materiālu mērvienība ir noteikta "m2". Pēc mūsu domām tur būtu jābūt "m3 ". Lūdzam sniegt skaidrojumu un veikt korekcijas. | Lokālās tāmes 1-1 211. un 256.pozīcijā noteiktā materiālu mērvienība m2 labota uz m3. |
| - 1-1 lokālās tāmes sienu iekšējās apdares pozīcijās iztrūkst gruntēšanas darbu pozīcijas pirms sienu krāsošanas darbiem. Lūdzam sniegt skaidrojumu un veikt korekcijas. | Lokālā tāme 1-1 ir papildināta ar gruntēšanas darbu pozīcijām. |
| - 1-1 lokālās tāmes 538 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,34kg līmes uz l,54m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 1-1 538.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 3,85 kg. |
| - 1-1 lokālās tāmes 552 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,39kg līmes uz l,54m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 1-1 552.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 3,85 kg. |
| - 1-1 lokālās tāmes 564 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,22kg līmes uz 0,88m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 1-1 564.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 2,20 kg. |
| - 1-1 lokālās tāmes 620 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 2,39kg līmes uz 8,70m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 1-1 620.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 23,93 kg. |
| - Lokālās tāmes 2-1 3.pozīcijā norādīts ģipškartona daudzums 12,38m2. Izbūvējamās starpsienas apjoms ir 8,70m2. Tehnoloģiski pareizi izbūvējot ģipškartona starpsienu ( ar materiālu atgriezumu ievērtēšanu ) nepieciešamais ģipškartona daudzums būtu 8,70x2,2m2. Tātad 19,14m2. Lūdzam sniegt skaidrojumu un veikt korekcijas. | Lokālās tāmes 2-1 3.pozīcijā norādītā ģipškartona daudzums 12,38m2 labots uz 19,14m2. |
| - Lokālās tāmes 2-1 25. pozīcijā norādīts "Piltuve figurāla 150*150 - 0,326 gab". Lūdzam sniegt skaidrojumu un veikt korekcijas. | Lokālās tāmes 2-1 25.pozīcijā Piltuve figurāla 150x150 nepieciešamais apjoms labots uz 1gab. |
| - Lokālās tāmes 2-1 26. pozīcijā norādīts "Teknes āķis garais - 0,078 gab". Lūdzam sniegt skaidrojumu un veikt korekcijas. | Lokālās tāmes 2-1 26.pozīcijā Teknes āķis garais nepieciešamais apjoms labots uz 12 gab. |
| - Lokālās tāmes 2-1 pozīcijās Nr. 86 ir norādīts flīžu līmes materiālu patēriņš grīdas flīzēšanas darbiem. Katrā pozīcijā apjoms atšķiras, bet aprēķinu koeficients visur vienāds. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 2-1 86.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 88,25 kg. |
| - 2-1 lokālās tāmes sienu iekšējās apdares pozīcijās iztrūkst gruntēšanas darbu pozīcijas pirms sienu krāsošanas darbiem. Lūdzam sniegt skaidrojumu un veikt korekcijas. | Lokālā tāme 2-1 ir papildināta ar gruntēšanas darbu pozīcijām. |
| - 2-1 lokālās tāmes 586 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,22kg līmes uz 0,80m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 2-1 586.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 2,20 kg. |
| - 2-1 lokālās tāmes 557 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,22kg līmes uz 0,80m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 2-1 557.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 2,20 kg. |
| - 2-1 lokālās tāmes 520 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,77kg līmes uz 2,80m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 2-1 520.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 7,70 kg. |
| - 2-1 lokālās tāmes 508 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,22kg līmes uz 0,80m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 2-1 508.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 2,20 kg. |
| - 2-1 lokālās tāmes 496 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,33kg līmes uz l,20m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 2-1 496.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 3,30 kg. |
| - 2-1 lokālās tāmes 443 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,22kg līmes uz 0,80m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 2-1 443.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 2,20 kg. |
| - 2-1 lokālās tāmes 422 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,22kg līmes uz 0,80m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 2-1 422.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 2,20 kg. |
| - 2-1 lokālās tāmes 600. pozīcijā iztrūkst darbu apjomi un mērvienības. Lūdzam sniegt skaidrojumu un veikt korekcijas. | Lokālās tāmes 2-1 600.pozīcija papildināta ar darbu apjomu (daudzumu) un mērvienību – 406 m2. |
| - 3-1 lokālās tāmes 11. pozīcijā metāla konstrukcijā norādīts apjoms 53,1 kg. BK3 lapā šīm konstrukcijām specifikācijā norādītais apjoms ir 333,8 kg. Lūdzam sniegt skaidrojumu un veikt korekcijas. | Lokālās tāmes 3-1 11.pozīcijā metāla konstrukcijā norādītais apjoms 53,1 kg labots uz 333,80 kg. |
| - 3-1 lokālās tāmes 15. pozīcijā metāla konstrukcijā norādīts apjoms 88,2 kg. BK3 lapā šīm konstrukcijām specifikācijā norādītais apjoms ir 333,8 kg. Lūdzam sniegt skaidrojumu un veikt korekcijas. | Lokālās tāmes 3-1 15.pozīcijā metāla konstrukcijā norādītais apjoms 88,2 kg labots uz 333,80 kg. |
| - 3-1 lokālās tāmes 19. pozīcijā metāla konstrukcijā norādīts apjoms 99,4 kg. BK3 lapā šīm konstrukcijām specifikācijā norādītais apjoms ir 333,8 kg. Lūdzam sniegt skaidrojumu un veikt korekcijas. | Lokālās tāmes 3-1 19.pozīcijā metāla konstrukcijā norādītais apjoms 99,4 kg labots uz 333,80 kg. |
| - 3-1 lokālās tāmes 23. pozīcijā metāla konstrukcijā norādīts apjoms 56,5 kg. BK3 lapā šīm konstrukcijām specifikācijā norādītais apjoms ir 288,0 kg. Lūdzam sniegt skaidrojumu un veikt korekcijas. | Lokālās tāmes 3-1 23.pozīcijā metāla konstrukcijā norādītais apjoms 56,5 kg labots uz 427,90 kg. |
| - Lokālās tāmes 3-1 pozīcijās Nr. 220 ir norādīts flīžu līmes materiālu patēriņš grīdas flīzēšanas darbiem. Katrā pozīcijā apjoms atšķiras, bet aprēķinu koeficients visur vienāds. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 3-1 220.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 29 kg. |
| - Lokālās tāmes 3-1 pozīcijās Nr. 276 ir norādīts flīžu līmes materiālu patēriņš grīdas flīzēšanas darbiem. Katrā pozīcijā apjoms atšķiras, bet aprēķinu koeficients visur vienāds. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 3-1 276.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 29 kg. |
| - 3-1 lokālās tāmes 527 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,385kg līmes uz l,40m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 3-1 527.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 3,85 kg. |
| - 3-1 lokālās tāmes 551 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,22kg līmes uz 0,80m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 3-1 551.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 2,20 kg. |
| - 3-1 lokālās tāmes 564 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,22kg līmes uz 0,80m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 3-1 564.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 2,20 kg. |
| - 3-1 lokālās tāmes 580 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,22kg līmes uz 0,80m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 3-1 580.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 2,20 kg. |
| - 3-1 lokālās tāmes 594 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,22kg līmes uz 0,80m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 3-1 594.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 2,20 kg. |
| - 3-1 lokālās tāmes 608 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,22kg līmes uz 0,80m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 3-1 608.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 2,20 kg. |
| - 3-1 lokālās tāmes 622 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,22kg līmes uz 0,80m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 3-1 622.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 2,20 kg. |
| - 3-1 lokālās tāmes 679 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,22kg līmes uz 0,80m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 3-1 679.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 2,20 kg. |
| - 3-1 lokālās tāmes 692 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 9,075kg līmes uz 33m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 3-1 692.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 2,20 kg. |
| - 3-1 lokālās tāmes 706 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,22kg līmes uz 0,80m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 3-1 706.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 2,20 kg. |
| - 3-1 lokālās tāmes 720 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,22kg līmes uz 0,80m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 3-1 720.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 2,20 kg. |
| - 3-1 lokālās tāmes 734 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,22kg līmes uz 0,80m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 3-1 734.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 2,20 kg. |
| - 3-1 lokālās tāmes 746 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,22kg līmes uz 0,80m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 3-1 746.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 2,20 kg. |
| - 3-1 lokālās tāmes 779 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,22kg līmes uz 0,80m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 3-1 779.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 2,20 kg. |
| - 3-1 lokālās tāmes 792 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 9,075kg līmes uz 33m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 3-1 792.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 90,75 kg. |
| - 3-1 lokālās tāmes 796 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,22kg līmes uz 0,80m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 3-1 796.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 2,20 kg. |
| - 3-1 lokālās tāmes 810 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,22kg līmes uz 0,80m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 3-1 810.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 2,20 kg. |
| - 3-1 lokālās tāmes 824 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,22kg līmes uz 0,80m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu līmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 3-1 824.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 2,20 kg. |
| - 3-1 lokālās tāmes 838 pozīcijā flīžu līmes daudzums sienu flīzēšanai norādīts 0,22kg līmes uz 0,80m2 sienu flīzēšanas darbiem. Lūdzam apstiprināt, ka ar 0,25kg flīžu īmes būs pietiekami vienam kvadrātmetram grīdas flīzes. | Lokālās tāmes 3-1 838.pozīcijā noteiktais patēriņš grīdas līmei no 0,25 kg/1m2 labots uz 2,5 kg/1m2, kā rezultātā kopējais daudzums minētajā pozīcijā labots uz 2,20 kg. |