| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| Lūdzu, pārbaudiet lokālās tāme Nr.2-1 pozīcijas nr. 12 “Uzbēruma veidošana (lielākais pieļaujamais organisko piejaukumu daudzums uzbēruma veidošanā izmantojamajai gruntij - 2% no masas) (2)” apjomu 18 510,00 m3, jo pēc garenprofila TS-5-2 rasējuma paredzēts uzbērums līdz pat 4 m augstumam. Vai gadījumā projektā nav ieviesusies kļūda? | Lokālās tāmes Nr.2-1 pozīcija Nr.12 tika pārbaudīta. Uzdotais uzbēruma veidošanas apjoms 18510,00m³, atbilst reāli veicamajiem darbiem, un ir jāievērtē pretendentiem savos izmaksu aprēķinos. Būvuzņēmējam, veicot izmaksu aprēķinus, jāievērtē arī, ka visi būvprojektā norādītie apjomi doti sablīvētā veidā. |