2024.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Finanšu piedāvājums**

**Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu tehniskā**

 **apkope un remonts**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs** | Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.Reģ. nr. 90009116327 |

**Iesniedza**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Rekvizīti** |
|  |  |

**Kontaktpersona**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, ieņemamais amats** |  |
| **Tālrunis** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

**FINANŠU Piedāvājums**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Iestāde | Adrese | Ugunsdrošības signalizācija, apraksts | Objekta apkalpošanas biežums  | Cena(EUR) par sniegto pakalpojumu1 x mēn., 1x cet. atbilstoši4 kolonnas norādītam apjomam. \*\* | Summa kopā(EUR) par sniegto pakalpojumu( Kopā gadāattiecīgi 1x mēn. x 12 vai 1 x cet. x 4)  | Vienas (1) stundas cena (EUR bez PVN) par remontdarbu veikšanu. (Neparedzēti darbi, avārijas sekas)  | Viena (1 ) km cena (EUR bez PVN)Izsaukumam uz remontdarbu veikšanu. (neparedzētie darbi, avārijas sekas, nepamatoti izsaukts) | Summa kopā, EUR bez PVN**9=6+7+8** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Ozolkalna kultūras un sporta centrs "Zīļuks"** | "Blomīte", Ozolkalns, Beļavas pag., Gulbenes novads  | SMARTLINE 020-4Zonas - 8Staru detektors - 1Detektori - 19 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 2 | **Stāmerienas tautas nams**  | "Vecstāmeriena", Stāmerienas pag., Gulbenes novads  | PS LINE 2004Zonas - 9Detektori - 30Staru detektors -1 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 3 | **Lejasciema kultūras nams** | Rīgas iela 20B, Lejasciems, Lejasciema pag., Gulbenes nov., | SMART LINE 20-4Zonas - 4 Detektori - 14 | 1x ceturksnī. |  |  |  |  |  |
| 4 | **Rankas kultūras nams** | "Ausmas", Ranka, Rankas pag., Gulbenes novads  | SMARTLINE -020Zonas - 12Detektori - 43Staru detektors -1 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 5 | **Kalnienas kultūras nams**  | "Kalnienas klubs", Kalniena, Stāmerienas pag., Gulbenes novads  | SMARTLINE 036-4Zonas - 15Detektori - 45 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 6 | **Druvienas kultūras nams** | "Pagastmāja", Druviena, Druvienas pag., Gulbenes novads .,  | Bentel J424-8Zonas - 14Staru detektors – 1(dūmu barjera )Detektori - 32 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 7 | **Galgauskas kultūras nams** | Veišu iela 2, Galgauska, Galgauskas pag., Gulbenes nov.,  |  Bentels J 424Zonas – 8Detektori - 39 |  1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 8 | **Lizuma kultūras nams** | "Klintis", Lizums, Lizuma pag., Gulbenes novads ,  | Inim Smartline 036-4Zonas - 20Detektori - 31 | 1x ceturksnī. |  |  |  |  |  |
| 9 | **Lejasciema** **pamatskolas pirmsskolas grupas.** | Rīgas iela 11ALejasciems, Lejasciema pag., Gulbenes novads  | BENTEL J424 Zonas - 14Detektori- 48 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 10 | **Rankas pamatskolas pirmsskolas grupas** | ‘’Ābelīte’’.Ranka,Rankas pag.,Gulbenes novads . | BENTEL 424 Zonas – 9 Detektori - 54 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 11 | **Rankas pamatskola** | Skolas iela 5,Ranka, Rankas pag.,Gulbenes novads  | SMARTLINE 036Zonas-7Detektori - 79 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 12 | **Rankas pamatskolas dienesta viesnīca**  | Skolas iela 7,Ranka, Rankas pag.,Gulbenes novads  | BENTEL J424Zonas-22Detektori – 83 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 13 | **Lejasciema pamatskola** | Rīgas iela 20,Lejasciems,Lejasciema pag.,Gulbenes novads . | BENTEL J 424 -16Zonas – 15Detektori – 62Staru detektors - 1 | 1x ceturksnī |  |   |  |  |  |
| 14 | **Lejasciema pamatskolas internāts**  | A.Sakses 3A,Lejasciems, Lejasciema pag.,Gulbenes nov | BENTEL J-408-8Zonas – 8Detektori - 22 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 15 | **Lejasciema pamatskolas ēdnīca**  | A.Sakses 3A,Lejasciems, Lejasciema pag.,Gulbenes novads  | SMART LINE 020-4Zonas - 4Detektori - 16 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 16 | **Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo pagastu apvienības pārvalde (ar PII)**  | Skolas iela 5,Galgauska, Galgauskas pagastsGulbenes novads | SMART LINE Zonas – 10Detektori – 38 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 17 | **Beļavas un Lejasciema pagastu apvienības pārvalde** | Rīgas iela 11ALejasciems, Lejasciema pagastsGulbenes novads | BENTEL J 408-4Zonas- 4Detektori - 15 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 18 | Beļavas un Lejasciema pagastu apvienības pārvaldes **Lejasciema veco ļaužu dzīvojamā māja**  | Rīgas iela 6Lejasciems, Lejasciema pagastsGulbenes novads | BENTEL J 408-8Zonas – 7Detektori - 28 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 19 | **Druvienas, Lizuma, Rankas un Tirzas pagastu apvienības pārvalde** | "Krastkalni"Ranka, Rankas pagastsGulbenes novads | BENTEL J 408Zonas – 5Detektori - 20 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 20 | Druvienas, Lizuma, Rankas un Tirzas pagastu apvienības pārvalde**Rēveļu pamatskolas** (ēka ) | RēveļiRankas pag.,Gulbenes novads  | ORION 8ZZonas – 8Detektori - 41 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 21 | **Druvienas, Lizuma, Rankas un Tirzas pagastu apvienības pārvalde** | PagastmājaDruviena, Druvienas pagastsGulbenes novads  | Bentel J424-8Zonas - 13Detektori - 27 | 1x ceturksnī  |  |  |  |  |  |
| 22 | Druvienas, Lizuma, Rankas un Tirzas pagastu apvienības pārvaldes**Druvienas Vecā skola – muzejs** | Vecā skola, Druvienas pag., Gulbenes novads  | Bentel J 408Zonas -8Detektori -30 | 1x ceturksnī. |  |  |  |  |  |
| 23 | **Lizuma sporta zāle**  | ”Stalli’’Lizums, Lizuma pag.Gulbenes novads | SMART LINE 020-4Zonas – 10Detektori – 30Staru detektors -1 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 24 | **Druvienas sporta halle** | “Kastaņi”,Druviena, Druvienas pag.,Gulbenes novads  | SMART LINE Zonas – 10Detektori – 12Staru detektors -1 | 1x ceturksnī |  |   |  |  |  |
| 25 | **Sociālās aprūpes centrs „Jaungulbenes Alejas"** | „Jaungulbenes Alejas",Jaungulbene,Jaungulbenes pagasts,Gulbenes novads | IRIS (1-4) LMLVZonas - 4 (249)Detektori - 427Staru – 3 | UATS1x mēnesī |  |  |  |  |  |
| 26 | Balss izziņošanas sistēma | BIS 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 27 | **Gulbenes novada jauniešu centrs****"Bāze"** | Brīvības iela 22Gulbene,Gulbenes novads,  | 1. Bentel J408 (3 st)Zonas - 3 Detektori – 9  | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 28 | 2. Bentel J408 (1st)  Zonas – 6  Detektori – 18 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 29 | **Lejasciema JC ‘’Pulss”** | Rīgas iela 18,LejasciemsLejasciema pag,Gulbenes novads  | ORION 8Zonas - 4 Detektori - 8 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 30 | **Gulbenes novada bāriņtiesa** | Ābeļu ielā 8, Gulbenē, Gulbenes novads  | Bentel J408Zonas -4Detektori -13 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Kopā:** |  |  |  |
|  |  |  |  | PVN |  |  |  |
|  |  |  |  | Summa ar PVN |  |  |  |

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(amats, vārds, uzvārds)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(paraksts)*

\*\* Finanšu piedāvājuma pozīciju cenās tiek iekļautas visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā darba izmaksas, transporta izdevumu izmaksas, nodokļi un nodevas (izņemot PVN) u.c. izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā. Finanšu piedāvājumā norādītās pozīciju cenas par 1 vienību paliek nemainīgas visā līguma darbības laikā. Noteiktajās papildu darbu izmaksās neietilpst tehnisko sistēmu apkalpošanas (apkopes) izmaksas