2024.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Finanšu piedāvājums**

**Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu tehniskā**

**apkope un remonts**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs** | Gulbenes novada pašvaldība,  Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.  Reģ. nr. 90009116327 |

**Iesniedza**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Rekvizīti** |
|  |  |

**Kontaktpersona**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, ieņemamais amats** |  |
| **Tālrunis** |  |
| **e-pasta adrese** |  |

**FINANŠU Piedāvājums**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Iestāde | Adrese | Ugunsdrošības signalizācija, apraksts | Objekta apkalpošanas biežums | Cena  (EUR) par sniegto pakalpojumu  1 x mēn., 1x cet. atbilstoši  4 kolonnas norādītam apjomam. \*\* | Summa kopā  (EUR) par sniegto pakalpojumu  ( Kopā gadā  attiecīgi 1x mēn. x 12 vai 1 x cet. x 4) | Vienas (1) stundas cena (EUR bez PVN) par remontdarbu veikšanu.  (Neparedzēti darbi, avārijas sekas) | Viena (1 ) km cena (EUR bez PVN)  Izsaukumam uz remontdarbu veikšanu.  (neparedzētie darbi, avārijas sekas, nepamatoti izsaukts) | Summa kopā, EUR bez PVN  **9=6+7+8** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Ozolkalna kultūras un sporta centrs "Zīļuks"** | "Blomīte", Ozolkalns, Beļavas pag., Gulbenes novads | SMARTLINE 020-4  Zonas - 8  Staru detektors - 1  Detektori - 19 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 2 | **Stāmerienas tautas nams** | "Vecstāmeriena", Stāmerienas pag., Gulbenes novads | PS LINE 2004  Zonas - 9  Detektori - 30  Staru detektors -1 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 3 | **Lejasciema kultūras nams** | Rīgas iela 20B, Lejasciems, Lejasciema pag., Gulbenes nov., | SMART LINE 20-4  Zonas - 4  Detektori - 14 | 1x ceturksnī. |  |  |  |  |  |
| 4 | **Rankas kultūras nams** | "Ausmas", Ranka, Rankas pag., Gulbenes novads | SMARTLINE -020  Zonas - 12  Detektori - 43  Staru detektors -1 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 5 | **Kalnienas kultūras nams** | "Kalnienas klubs", Kalniena, Stāmerienas pag., Gulbenes novads | SMARTLINE 036-4  Zonas - 15  Detektori - 45 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 6 | **Druvienas kultūras nams** | "Pagastmāja", Druviena, Druvienas pag., Gulbenes novads ., | Bentel J424-8  Zonas - 14  Staru detektors – 1  (dūmu barjera )  Detektori - 32 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 7 | **Galgauskas kultūras nams** | Veišu iela 2, Galgauska, Galgauskas pag., Gulbenes nov., | Bentels J 424  Zonas – 8  Detektori - 39 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 8 | **Lizuma kultūras nams** | "Klintis", Lizums,  Lizuma pag., Gulbenes novads , | Inim Smartline  036-4  Zonas - 20  Detektori - 31 | 1x ceturksnī. |  |  |  |  |  |
| 9 | **Lejasciema**  **pamatskolas pirmsskolas grupas.** | Rīgas iela 11A  Lejasciems, Lejasciema pag., Gulbenes novads | BENTEL J424  Zonas - 14  Detektori- 48 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 10 | **Rankas pamatskolas pirmsskolas grupas** | ‘’Ābelīte’’.  Ranka,  Rankas pag.,  Gulbenes novads . | BENTEL 424  Zonas – 9  Detektori - 54 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 11 | **Rankas pamatskola** | Skolas iela 5,  Ranka,  Rankas pag.,  Gulbenes novads | SMARTLINE 036  Zonas-7  Detektori - 79 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 12 | **Rankas pamatskolas dienesta viesnīca** | Skolas iela 7,  Ranka,  Rankas pag.,  Gulbenes novads | BENTEL J424  Zonas-22  Detektori – 83 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 13 | **Lejasciema pamatskola** | Rīgas iela 20,  Lejasciems,  Lejasciema pag.,  Gulbenes novads . | BENTEL J 424 -16  Zonas – 15  Detektori – 62  Staru detektors - 1 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 14 | **Lejasciema pamatskolas internāts** | A.Sakses 3A,  Lejasciems, Lejasciema pag.,  Gulbenes nov | BENTEL J-408-8  Zonas – 8  Detektori - 22 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 15 | **Lejasciema pamatskolas ēdnīca** | A.Sakses 3A,  Lejasciems, Lejasciema pag.,  Gulbenes novads | SMART LINE 020-4  Zonas - 4  Detektori - 16 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 16 | **Daukstu, Galgauskas, Jaungulbenes un Līgo pagastu apvienības pārvalde (ar PII)** | Skolas iela 5,  Galgauska, Galgauskas pagasts  Gulbenes novads | SMART LINE  Zonas – 10  Detektori – 38 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 17 | **Beļavas un Lejasciema pagastu apvienības pārvalde** | Rīgas iela 11A  Lejasciems,  Lejasciema pagasts  Gulbenes novads | BENTEL J 408-4  Zonas- 4  Detektori - 15 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 18 | Beļavas un Lejasciema pagastu apvienības pārvaldes  **Lejasciema veco ļaužu dzīvojamā māja** | Rīgas iela 6  Lejasciems,  Lejasciema pagasts  Gulbenes novads | BENTEL J 408-8  Zonas – 7  Detektori - 28 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 19 | **Druvienas, Lizuma, Rankas un Tirzas pagastu apvienības pārvalde** | "Krastkalni"  Ranka,  Rankas pagasts  Gulbenes novads | BENTEL J 408  Zonas – 5  Detektori - 20 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 20 | Druvienas, Lizuma, Rankas un Tirzas pagastu apvienības pārvalde  **Rēveļu pamatskolas** (ēka ) | Rēveļi  Rankas pag.,  Gulbenes novads | ORION 8Z  Zonas – 8  Detektori - 41 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 21 | **Druvienas, Lizuma, Rankas un Tirzas pagastu apvienības pārvalde** | Pagastmāja  Druviena, Druvienas pagasts  Gulbenes novads | Bentel J424-8  Zonas - 13  Detektori - 27 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 22 | Druvienas, Lizuma, Rankas un Tirzas pagastu apvienības pārvaldes  **Druvienas Vecā skola – muzejs** | Vecā skola, Druvienas pag., Gulbenes novads | Bentel J 408  Zonas -8  Detektori -30 | 1x ceturksnī. |  |  |  |  |  |
| 23 | **Lizuma sporta zāle** | ”Stalli’’  Lizums,  Lizuma pag.  Gulbenes novads | SMART LINE 020-4  Zonas – 10  Detektori – 30  Staru detektors -1 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 24 | **Druvienas sporta halle** | “Kastaņi”,  Druviena,  Druvienas pag.,  Gulbenes novads | SMART LINE  Zonas – 10  Detektori – 12  Staru detektors -1 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 25 | **Sociālās aprūpes centrs „Jaungulbenes Alejas"** | „Jaungulbenes Alejas",  Jaungulbene,  Jaungulbenes pagasts,  Gulbenes novads | IRIS (1-4) LMLV  Zonas - 4 (249)  Detektori - 427  Staru – 3 | UATS  1x mēnesī |  |  |  |  |  |
| 26 | Balss izziņošanas sistēma | BIS  1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 27 | **Gulbenes novada jauniešu centrs**  **"Bāze"** | Brīvības iela 22  Gulbene,  Gulbenes novads, | 1. Bentel J408 (3 st)  Zonas - 3 Detektori – 9 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 28 | 2. Bentel J408 (1st)  Zonas – 6  Detektori – 18 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 29 | **Lejasciema JC ‘’Pulss”** | Rīgas iela 18,  Lejasciems  Lejasciema pag,  Gulbenes novads | ORION 8  Zonas - 4  Detektori - 8 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
| 30 | **Gulbenes novada bāriņtiesa** | Ābeļu ielā 8, Gulbenē,  Gulbenes novads | Bentel J408  Zonas -4  Detektori -13 | 1x ceturksnī |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  | **Kopā:** |  |  |  |
|  |  | | |  |  | PVN |  |  |  |
|  |  | | |  |  | Summa ar PVN |  |  |  |

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(amats, vārds, uzvārds)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(paraksts)*

\*\* Finanšu piedāvājuma pozīciju cenās tiek iekļautas visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā darba izmaksas, transporta izdevumu izmaksas, nodokļi un nodevas (izņemot PVN) u.c. izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā. Finanšu piedāvājumā norādītās pozīciju cenas par 1 vienību paliek nemainīgas visā līguma darbības laikā. Noteiktajās papildu darbu izmaksās neietilpst tehnisko sistēmu apkalpošanas (apkopes) izmaksas